Научно-исследовательский  и  проектный  институт  территориального  планирования  и   управления

672001 ,  Россия ,  Забайкальский край ,  г. Чита ,  ул. Шестиперова, 66 оф. 301, тел./факс.

[3022]  326013,  e-ma i l : n i p i t p @r a m b l e r . r u; n i p i t p @m a i l  . r u

- ОТЧЕТ

- о научно-исследовательской работе

- (итоговый)

Разработка документов территориального планирования муниципального района «Схема территориального планирования Зиминского районного муниципального образованиия

Иркутской области

Чита

2008 год

ООО  «НИПИ  территориального  планирования и управления»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»

Индекс УДК________					"УТВЕРЖДАЮ"

Инвентарный №____________			Генеральный директор

_________  Э.Н. Сокол-Номоконов,

академик РМА, к.т.н "____"___________ 2008 г.

м.п.

- ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

(итоговый)

Разработка документов территориального планирования муниципального района «Схема территориального планирования Зиминского районного муниципального образованиия

Иркутской области

Том 2.

Обоснование проекта схемы территориального планирования.

- Шифр темы/  № работы № 020-01-ДГ/ТС-07

- Научный руководитель работ

____________Э.Н. Сокол-Номоконов,

к.т.н., академик РМА

- Чита

- 2008 г.

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Данная глава содержит обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

В данной главе, в соответствии с установленными целями территориального планирования:

1. На основе анализа информации о социально-экономическом положении района и информации о его территориальных возможностях (анализ которых содержится в первой главе) с использованием методов стратегического планирования разработаны варианты территориального развития района.

2. Обоснована миссия района и перечень мероприятий по территориальному планированию.

3. Обоснованы предложения по территориальному планированию и этапы их реализации, включая рекомендации по размещению зон перспективного развития и планируемым объемам жилищного строительства, по размещению объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры районного значения.

2.2. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ РАЙОНА И РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА.

# 2.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОБСТАНОВКИ, ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РАЙОНА.

На  основе анализа информации, полученной в процессе предварительного изучения социально-экономического развития района в течение нескольких последних лет, определены следующие основные показатели, характеризующие существующее социально-экономическое положение района.

1. Общие сведения, особенности и индивидуальность.

Зиминское районное муниципальное образование расположено на юго-западе Иркутской области и граничит с Заларинским, Балаганским, Куйтунским, Тулунским районами, а также с Нукутским районом Усть-Ордынского автономного округа, с Зиминским городским муниципальным образованием и муниципальным образованием «город Саянск».. Край многолетней истории.

Район характеризуется удачным транспортно-географическим положением относительно линии ВСЖД и автомобильной дороги Федерального значения М-53 («Байкал») «Красноярск-Иркутск».

Экологическая обстановка в районе благоприятная. Район располагает значительным природным потенциалом: сочетание резко-континентального климата, уникальных природных ландшафтов, имеющих познавательное и естественнонаучное значение, богатой флорой и фауной. Территория района перспективна для ведения спортивной и любительской охоты. Рекреационный потенциал района средний. Основное его богатство создают относительно благоприятный климат, отроги Восточных Саян, формирующие разнообразие рельефа, растительного и животного мира, рек, пригодных для развития водноспортивного туризма, наличие гидроминеральных ресурсов, памятников природы и истории.

На территории района имеются достаточные ресурсы для осуществления сельскохозяйственной деятельности.

Лесной фонд района занимает площадь 5,675 тыс. кв. км., что составляет 81,21% территории района. Общий запас насаждений района составляет около  50438,5  - тыс. куб. м. Заготовка деловой древесины в районе составляет 129,6 тыс. куб. м. Имеющиеся лесные ресурсы используются недостаточно (расчетная лесосека по хвойным породам 101,3 тыс. куб.м.).

Численность населения района составляет  13,63 тыс. человек, по состоянию на 01.01.2012 г.

При общей численности населения в трудоспособном возрасте –  8,2 тыс. чел.,  занято в экономике 3,4 тыс. чел. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, незанятое в экономике – 4,0 тыс. чел., учащиеся в трудоспособном возрасте, не совмещающие обучение с трудовой деятельностью - 1,0 тыс.чел. Уровень зарегистрированной безработицы 7,7 %. В сравнении с другими районами Иркутской области, данный показатель безработицы находится на высоком уровне. Однако, к сожалению, сохраняется тенденции сокращения численности населения, смертность превышает рождаемость.

2. Профиль экономических возможностей района.

В таблицах и на рисунках ниже приведена статистика и динамика промышленного производства, оборота розничной торговли и объемы инвестиций за последние 4 года в сопоставимых ценах.

| Таблица 2.2.1. Объем отгруженных товаров, работ, услуг в обрабатывающем производстве |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Выпуск продукции (млн. руб.) факт. | 64 | 81 | 41 | 32,6 |

| Таблица 2.2.1. Объем отгруженных товаров, работ, услуг в промышленном производстве |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Выпуск продукции (млн. руб.) факт. | 118 | 141,76 | 142,9 | 180,37 | 91,3 |

Промышленное производство на территории Зиминского районного муниципального образования за 2011 год представлено следующими видами экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

По итогам 2011 года видно значительное снижение объема отгруженных товаров, работ, услуг (на 49,4 %), так как с 2011 года на территории Зиминского района отсутствует такой вид экономической деятельности как «Обрабатывающие производства», в связи с перерегистрацией предприятия по производству полимерной пленки, предприятие изменило юридический адрес и теперь числится на территории городского округа муниципального образования г. Саянск.

Основным видом экономической деятельности является сельское хозяйство..

| Таблица 2.2.2. Розничный товарооборот в действительных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2008 | в% к 2002* | 2009 | в% к 2003* | 2010 | в% к 2004* | 2011 | в% к 2005* |
| Товарооборот (млн. руб.) факт. | 442.21 | 104.6 | 404.2 | 82.1 | 446.74 | 94.1 | 503.69 | 107.3 |

*- в сопоставимых ценах

Наблюдается рост розничного товарооборота в период с 2009 г. по 2011 год.

На рисунке 2.2.1. представлено распределение объемов производимых товаров и услуг в различных отраслях экономики района за 2011 г.

Рис. 2.2.1.

Как фактический, так и реальный объем инвестиций в районе в период с 2005 по 2006 год растет (см. рис. 2.2.2.).

Рис. 2.2.2.

Профиль экономических возможностей района в 2006 году имел вид как показано на рис.2.2.3.

Рис.2.2.3.

Профиль экономических возможностей района в 2011 году имел вид как показано на рис.2.2.3-1.

Рис.2.2.3-1.

3. Структура экономики района

Среднесписочная численность работающих в 2011 году составила 4,1 тыс.человек.. Численность работников малых предприятий 496.

| Таблица 2.2.3. Среднегодовая численность занятого населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение по видам экономической деятельности | 2003 | 2006 | 2008 | 2011 |
| Численность работников | 4644 | 4480 | 4700 | 4100 |
| В т.ч. промышленность Обрабатывающее производство | 199 - | – 32 | 10 | - |
| Сельское хозяйство | 1600 | 1805 | 1660 | 1400 |
| Транспорт и связь | - | 257 | 20 | 20 |
| Строительство | 117 | - | 250 | 350 |
| Лесное хозяйство | - | 95 | 117 | - |
| Торговля и общественное питание | 299 | 206 | 140 | - |
| Производство и распределение эл. энергии, газа и воды | 167 | 174 | 290 | 180 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 299 | 215 | 140 | 130 |
| Образование | 887 | 939 | 450 | 500 |
| Культура и искусство | 202 | 224 | 980 | 860 |
| Наука и научное обслуживание | - | - | 250 | 180 |
| Финансы, кредит, страхование | - | - | - | - |
| Управление | 104 | 232 | - | - |
| Другие отрасли | 770 | 301 | 420 | 410 |
| в т.ч. Малый бизнес | 249 | 301 | 90 | 80 |

4. Сельское хозяйство

Структура с/х товаропроизводителей района представлена в таблице 2.2.4.

| Таблица 2.2.4. Структура сельхозтоваропроизводителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формы хозяйствования | Кол-во единиц | Наличие с/х угодий | Численность скота. Голов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КРС | в т.ч. коров | свиней | овец | птицы, тыс. гол |
| 2003 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО, ООО, ПТФ, кооперативы | 4 | 45251 | 3026 | 1078 | 4497 | - | 794 |
| 2. | Крестьянские хозяйства | 13 | 7020 | 358 | 133 | 667 | - | - |
| 3. | Личные подсобные хозяйства | 5041 | 13205 | 5576 | 2755 | 2445 | 1307 | 9,9 |
| 4. | Подсобные хозяйства предприятий и организаций | 1 | 818 | 172 | 44 | 304 | - | - |
| Всего |  |  | 66294 | 9132 | 4010 | 7913 | 1303 | 803,9 |
| 2004 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО, ООО, ПТФ, кооперативы | 4 | 33004 | 3138 | 1446 | 2509 | - | 826 |
| 2. | Крестьянские хозяйства | 14 | 3423 | 353 | 136 | 693 | 59 | - |
| 3. | Личные подсобные хозяйства | 5041 | 13205 | 5318 | 2603 | 1087 | 1404 | 10 |
| 4. | Подсобные хозяйства предприятий и организаций | 1 | 818 | 108 | 47 | 250 | 87 | - |
| Всего |  |  | 50450 | 8907 | 4232 | 4539 | 1550 | 836 |
| 2005 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО, ООО, ПТФ, кооперативы | 3 | 33110 | 3205 | 1370 | 3415 | - | 856 |
| 2. | Крестьянские хозяйства | 12 | 7168 | 382 | 150 | 859 | 53 | - |
| 3. | Личные подсобные хозяйства | 5071 | 13065 | 4950 | 2321 | 1106 | 1344 | 6,8 |
| 4. | Подсобные хозяйства предприятий и организаций | 1 | 818 | 132 | 47 | 292 | 94 | 0,1 |
| Всего |  |  | 54161 | 8669 | 3888 | 5672 | 1491 | 862,9 |
| 2006 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО, ООО, ПТФ, кооперативы | 3 | 45251 | 3410 | 1372 | 3467 | - | 924 |
| 2. | Крестьянские хозяйства | 16 | 7168 | 451 | 177 | 1944 | - | - |
| 3. | Личные подсобные хозяйства | 5078 | 13065 | 4759 | 2193 | 1608 | 1498 | 10,3 |
| 4. | Подсобные хозяйства предприятий и организаций | 1 | 818 | 146 | 47 | 270 | - | - |
| Всего |  |  | 66302 | 8766 | 3789 | 7289 | 1498 | 934,3 |
| 2007 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО, ООО, ПТФ, кооперативы | 8 | 45146 | 3737 | 1554 | 3122 | 0 | 944 |
| 2. | Крестьянские хозяйства | 16 | 7168 | 533 | 210 | 1607 | 158 | 0 |
| 3. | Личные подсобные хозяйства | 5033 | 13065 | 4490 | 2212 | 1737 | 1550 | 15 |
| 4. | Подсобные хозяйства предприятий и организаций | 1 | 818 | 182 | 59 | 622 | 142 | 1 |
| Всего |  |  | 66197 | 8942 | 4035 | 7088 | 1850 | 960 |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО, ООО, ПТФ, кооперативы | 8 | 49327 | 2998 | 1320 | 2901 | 0 | 1034 |
| 2. | Крестьянские хозяйства | 16 | 7068 | 491 | 208 | 1257 | 242 | 0 |
| 3. | Личные подсобные хозяйства | 5033 | 13065 | 2805 | 1416 | 1302 | 1290 | 7 |
| 4. | Подсобные хозяйства предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  |  | 69460 | 6294 | 2944 | 5460 | 1532 | 1041 |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО, ООО, ПТФ, кооперативы | 8 | 49327 | 3355 | 1283 | 3129 | 0 | 1090 |
| 2. | Крестьянские хозяйства | 19 | 7068 | 508 | 250 | 1293 | 192 | 0 |
| 3. | Личные подсобные хозяйства | 5033 | 13065 | 3235 | 1440 | 1321 | 1123 | 7 |
| 4. | Подсобные хозяйства предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  |  | 69460 | 7098 | 2973 | 5743 | 1315 | 1097 |

5. Малое предпринимательство

На территории района зарегистрировано 52 предприятия и организации малого бизнеса, 102 – индивидуальных предпринимателя. Но не все зарегистрированные в качестве субъектов малого бизнеса осуществляют какую-либо деятельность. Основным видом деятельности, который осуществляет данная категория предпринимателей, является торгово-закупочная деятельность.

| Таблица 2.2.5. Основные показатели деятельности малых предприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года | ед. | - | 45 | 47 | 52 |
| в т.ч. по отраслям экономики | // |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  | 11 | 11 | 13 |
| Обрабатывающее производство | // | - | 4 | 4 | 4 |
| Лесное хозяйство |  | - | 5 | 5 | 5 |
| Другие малые предприятия Добыча полезных ископаемых | // | - | 1 | 2 | 2 |
| Торговля и общественное питание | // | - | 13 | 13 | 13 |
| Производство и распределение эл. энергии, газа,воды | // | - | 1 | 1 | 1 |
| Услуги | // | - | 2 | 2 | 2 |
| Прочее | // | - | 8 | 8 | 11 |
| Производство строит. материалов |  | - | - | 1 | 1 |
| Отгружено товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акциза) по всем видам деятельности в т.ч. по отраслям экономики | млн.руб | - | 160 | 106 | 106 |
| Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего | чел. | - | 406 | 392 | 403 |
| в т.ч. занятых на малых предприятиях | чел. | - | 320 | 298 | 301 |
| занятых индивидуальной трудовой деятельностью | чел. | - | 86 | 94 | 102 |

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Зиминского районного муниципального образования осуществляют предпринимательскую деятельность 48 предприятий и 266 индивидуальных предпринимателей.   Основным видом деятельности, который осуществляет данная категория предпринимателей, является торгово-закупочная деятельность.

| Таблица 2.2.5. Основные показатели деятельности малых предприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года | ед. | 60 | 60 | 66 | 48 |
| в т.ч. по отраслям экономики |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство | // | 28 | 28 | 36 | 23 |
| Обрабатывающее производство | // | 1 | 1 | 1 | - |
| Лесное хозяйство | // | - | - | - | - |
| Другие малые предприятия Добыча полезных ископаемых | // | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Торговля и общественное питание | // | 14 | 14 | 12 | 13 |
| Производство и распределение эл. энергии, газа,воды | // | - | - | - | - |
| Услуги | // | - | - | - | - |
| Прочее | // | 16 | 16 | 16 | 11 |
| Производство строит. материалов | // | - | - | - |  |
| Отгружено товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акциза) по всем видам деятельности в т.ч. по отраслям экономики | млн.руб | 219,49 | 221,6 | 225 | 181 |
| Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего | чел. | 547 | 535 | 501 | 496 |
| в т.ч. занятых на малых предприятиях | чел. | 418 | 350 | 303 | 230 |
| занятых индивидуальной трудовой деятельностью | чел. | 129 | 185 | 198 | 266 |

6. Потребительский рынок

| Таблица 2.2.6. Оборот предприятий общественного питания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рознично-оптовые точки (в т.ч. павильонов) | Точки общественного питания | Субъекты бытового обслуживания |
| Количество, в т.ч. |  |  |  |
| - 2003 | 88 | 23 | 12 |
| - 2004 | 92 | 23 | 14 |
| - 2005 | 90 | 21 | 18 |
| - 2006 | 95 | 21 | 16 |
| - 2008 | 111 | 21 | 15 |
| - 2009 | 120 | 23 | 15 |
| - 2010 | 139 | 23 | 15 |
| - 2011 | 139 | 25 | 18 |
| Оборот (млн.руб.), в т.ч. |  |  |  |
| - 2003 | 188.2 | 6.3 | 0.07 |
| - 2004 | 274.7 | 7.8 | 0.03 |
| - 2005 | 300.0 | 10.1 | 0.87 |
| - 2006 | 329.8 | 13.7 | 0.94 |
| - 2008 | 442,2 | 23.3 | 1.14 |
| - 2009 | 404,1 | 18.3 | 1,69 |
| - 2010 | 446,0 | 21,2 | 2,89 |
| - 2011 | 503.6 | 25,4 | 3,35 |

За период с 2003 года оборот розничной торговли вырос в 1,75 раза. За период с 2003 г.- 2011г. оборот розничной торговли вырос в 2,6 раза. Торговые предприятия являются важным источником налоговых поступлений в бюджет района.

Торговые предприятия являются важным источником налоговых поступлений в бюджет района.

7. Социально-экономический потенциал района.

| Таблица 2.2.7. Основные показатели уровня жизни в районе | В 2006 ГОДУ | В 2011 ГОДУ |
| --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. В т.ч. - в обрабатывающем производстве - в оптовой и розничной торговле - в бюджетной сфере | 5745 3900 4544 6773 | 13 278 12 522 9738 12028 |
| Прожиточный минимум, тыс. руб. | 3284 | 6086 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, чел. - в % от общей численности | 5771 40 | 4125 31 |
| Соотношение с прожиточным минимумом среднемесячной начисленной заработной платы,% | 175 | 218 |

| Таблица 2.2.8. Основные индикаторы Социально-экономического развития района | В 2006 ГОДУ | В 2011 ГОДУ |
| --- | --- | --- |
| ЭКОНОМИКА |  |  |
| ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА, - млн. руб. в действующих ценах (каждого года) -индекс физического объема | 58,6 |  |
| ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА - на одного жителя, тыс. руб. - % от среднего по области | 0,004 | 91,26 104,3 |
| ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - млн. руб. в действующих ценах (все категории хозяйств) - сельхозпредприятия - хозяйства населения - фермеры - % в сопоставимых ценах | 803 599 181 23 107 | 1438,00 103,4 |
| ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, -млн.руб. в действующих ценах | 8,17 | 39,95 |
| ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ - млн. руб. в действующих ценах - % в сопоставимых ценах | 329,8 101,8 | 503,67 107,3 |
| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ - тыс. руб. в действующих ценах - % в сопоставимых ценах | 96724 99,3 | 148021 113,9 |
| ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, тыс. руб. | 125600 | 116630 |
| УБЫТОК, тыс.руб. | 400 | 0 |
| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, % | 20,0 | 0 |
| ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, млн.руб. | 31,8 | 0,63 |
| КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, млн.руб. | 49,3 | 27,4 |
| ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА, млн. руб. | 310,0 | 653,28 |
| УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ - в районе - в области | 7,7 2,6 | 3,1 2,6 |
| БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ, руб. | 1801 | 28090 |
| БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ), руб. | 16039,7 | 23657,8 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |
| БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ, руб. | 1694,0 | 2961,2 |
| ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БОЛЬНИЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (коек на 10 тыс. чел.) | 57,8 | 59,1 |
| ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВРАЧАМИ (на 10 тыс.чел.) | 4,8 | 6 |
| ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ (на 10 тыс.чел.) | 64,6 | 58,6 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |
| БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ, руб. | 6629,0 | 14311,5 |
| ДЕТЕЙ НА 100 МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | 92 | 263 |
| УЧАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДНЕВНЫХ ШКОЛАХ, чел. | 2046 | 1535 |
| ЧИСЛО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДНЕВНЫХ ШКОЛ | 29 | 18 |
| ЧИСЛЕННОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ | 370 | 258 |
| ЖКХ |  |  |
| БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ЖКХ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ, РУБ. | 752,4 | 387,2 |

# 8. Демографические процессы и трудовые ресурсы района

К началу 2006 года численность населения района составила 14,5 тыс. человек. С 1992 года естественная убыль населения находится на стабильно высоком уровне (7-153 человек в год). За 1992 - 2006 годы численность населения сократилась в районе почти на 9%. Естественный прирост населения с 1992 не отмечался.

К началу 2011 года численность населения района составила 13.63 тыс. человек.

Естественное движение населения:

| Показатель/период | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось, чел. | 169 | 246 | 231 | 240 | 278 |
| Умерло, чел. | 278 | 223 | 276 | 243 | 241 |
| Число прибывших, чел. | 505 | 483 | 415 | 363 | 742 |
| Число выбывших, чел. | 395 | 295 | 374 | 372 | 527 |
| Миграционный прирост | 110 | 188 | 41 | -9 | 215 |
| Число браков | 100 | 87 | 104 | 70 | 129 |
| Число разводов | 28 | 32 | 33 | 29 | 48 |

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

чел.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Динамика естественного прироста (убыли) населения

Рис.2.2.4.

Превышения числа родившихся над числом умерших за последние 15 лет не наблюдалось.  Депопуляция - устойчивое превышение числа умерших, над числом родившихся - затронула все этнические группы, проживающие на территории района. Одной из причин депопуляции является низкая рождаемость. В 2006 году родилось 209 человек, что на 9 человек, или на 4,2% меньше, чем в 1992 году.

В 2011 году родилось 278 человек, что на 12 человек, или на 15,4% больше показателя числа умерших.

Рис.2.2.5.

Снижение уровня рождаемости началось с конца 60-х годов. Современные параметры рождаемости в два раза меньше, чем требуется для замещения поколений: в среднем на одну женщину приходится 1,2 рождения при 2,15, необходимых для простого воспроизводства населения. Характер рождаемости в районе определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), откладыванием рождения первого ребенка, ростом внебрачной рождаемости.

По сравнению с 1990 годом количество зарегистрированных браков в 2004 году снизилось почти на треть. Молодые пары все чаще отказываются от официальной регистрации брака, распространенность юридически не оформленных браков привела к тому, что в 2004 году каждый четвертый ребенок рождался вне брака.

Причиной депопуляции в районе также является высокая смертность. В 2003 году отмечался рост числа умерших. Общая тенденция динамики смертности населения характеризуется сверхсмертностью людей трудоспособного возраста, среди которых около 80 процентов составляют мужчины. Уровень смертности среди мужчин в 4 раза выше, чем уровень смертности среди женщин, и в два - четыре раза выше аналогичного показателя в развитых странах.

Стабильно высокими остаются показатели смертности от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе от туберкулеза, болезней органов дыхания, системы кровообращения, несчастных случаев, отравлений и травм (включая отравления алкоголем и автотранспортные травмы), а также в результате убийств и самоубийств.

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения, которая в настоящее время составляет 65,9 года (в 1992 году - 68,8 года). Ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 12 лет ниже, чем продолжительность жизни женщин. При сохранении имеющегося на сегодня уровня смертности населения из числа россиян, достигших в 2004 году 16 лет, доживут до 60 лет лишь 58 процентов мужчин Рис.2.2.6.

Рис.2.2.6.

Снижение рождаемости и сокращение доли детей в общей численности населения ведет к старению населения района. Вместе с тем, число людей пенсионного возраста стабильно (на 30%) меньше, чем детей и молодежи в возрасте до 18 лет.

| Категория/год | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 14623 | 14707 | 14963 | 15051 | 13626 |
| Моложе трудоспособного возраста, чел. | 2968 | 2910 | 3042 | 3125 | 2857 |
| Трудоспособного возраста, чел. | 8900 | 9000 | 9079 | 9039 | 8140 |
| Старше трудоспособного возраста, чел. | 2755 | 2797 | 2842 | 2887 | 2629 |

Рис. 2.2.7.

В связи с ростом числа умерших снизилась численность пенсионеров.

Рис. 2.2.8.

| Категория/год | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы, всего, тыс. чел | 8,6 | 9 | 9,6 | 9,79 | 9,68 |
| Занятые в экономике, тыс. чел. | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 4,35 | 4,2 |
| Не занятые в экономике, тыс. чел. | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 4,81 | 4,88 |
| в том числе безработные, тыс. чел. | 1,7 | 1,4 | 1 | 1,5 | 1 |

Рост доли трудоспособного населения не сопровождается увеличением занятости, что сопровождается ростом численности безработных, рис. 2.2.9.-2.2.10.

Рис. 2.2.9.

Рис. 2.2.10

Низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, высокая распространенность абортов, а также патологические состояния в период беременности и родов обусловливают высокие показатели материнской, перинатальной смертности, мертворождаемости.

Негативные явления в демографической и социальной сфере во многом связаны с ухудшением миграционной ситуации. В 90-е годы внешняя миграция играла существенную роль, восполняя численность населения, равную естественной убыли. Однако в последние годы наблюдалось устойчивое увеличение миграции с территории района. Вследствие изменения внутренних миграционных потоков в течение 90-х годов сокращалась численность населения всех северных и восточных районов Иркутской области.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в районе специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Сформировавшиеся тенденции в области естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также старение населения. По нашим пессимистическим прогнозам, при сохранении существующих тенденций население района к 2025 году сократится по сравнению с началом 1992 года на 3 тыс. человек,  а численность лиц, выходящих за пределы трудоспособного возраста, почти в два раза превысит численность лиц, достигших 16 лет.

Рис. 2.2.11.

Вместе с тем, оптимистический прогноз, основанный на предположении о том, что  сокращение численности населения района в течение последних пятнадцати лет был обусловлен экономическим спадом, преодоленным позднее, а также на инициативах Федеральных органов власти по стимулированию (в том числе экономическому) повышения рождаемости, позволяет надеяться на то, что численность населения не сократится по сравнению с достигнутым уровнем.

Оптимистический прогноз показывает, что численность населения района может увеличиться за счет увеличения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) за 20-летний период на 2-3 тыс. чел.

Вероятностный прогноз позволяет предположить, что численность населения района за рассматриваемый период может возрасти не более чем на 8-10%.

Прирост населения района за счет увеличения трудовой миграции при сохранении существующий миграционной политики государства не ожидается, как и не ожидается значительного оттока населения.

# 2.2.2. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ.

## 1. Внутренние и внешние факторы.

Для более четкого и системного представления об особенностях процесса развития Зиминского района следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на его развитие. Целесообразно – разделить эти факторы на внутренние и внешние по отношению к системе муниципального образования.

Внутренние факторы имеют свою основу внутри района и на них могут влиять субъективные и объективные обстоятельства, следовательно, можно сформировать методы воздействия на эти факторы и учитывать их при планировании.

Внешние факторы имеют свою основу за пределами района, и влиять на них зачастую бывает либо невозможно, либо довольно трудно и неэффективно. Поэтому их влияние следует учитывать, как заданные условия с учетом прогноза их изменения и воздействия на район.

| Внутренние факторы | Внешние факторы |
| --- | --- |
| - Значительный объем и доступность территориальных ресурсов, которые могут быть использованы в целях территориального развития района. - Низкие демографические показатели. - Благоприятная экологическая обстановка. - Протекционизм администрации района по отношению к субъектам экономической деятельности. - Функционирование общественных организаций района. - Деловая активность в районе. - Поведение субъектов экономической деятельности и функционирование экономики района в целом. - Инвестиционная привлекательность района. - Состояние и уровень развития социальной инфраструктуры района. 11. Уровень духовного, интеллектуального и культурного развития населения района. | - Элементы международной, федеральной и региональной политики, влияющие на жизнедеятельность и перспективы развития Зиминского района. - Конкурентное давление, оказываемое на субъекты экономической деятельности и трудоспособное население. - Изменение конъюнктуры рынка в направлении сокращения или увеличения спроса на товарную продукцию, производимую в районе. - Инвестиционные предпочтения. |

Далее мы будем исследовать влияние данных факторов на перспективное развитие района.

## 2. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (SWOT- анализ).

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Географическое положение и экология: - выгодное расположение (близость) по отношению к административно-экономическому центру региона (группе центральных районов); - расположение в центральной части региона, имеет все преимущества центральности; - имеет одну из основных водных артерий региона – р. Ока. - устойчивое развитие сельских поселений; - наличие экологически чистых территорий; - большая доля муниципальной собственности на территориальные ресурсы; - рекреационный потенциал территории; - избыток ресурсов поверхностных вод; - лесные массивы; - действия органов власти и надзора по улучшению экологической ситуации, снижению вредных выбросов; Состояние транспортных связей и инженерной инфраструктуры: - имеет высокий уровень развития взаимосвязанной системы основных видов внешнего транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного). - имеет короткие и удобные сложившиеся связи с другими районами области; - наличие разветвленной автомобильной сети, железнодорожного полотна; - обеспеченность межпоселенческими дорогами (км) на 1000кв. м территории не уступает центральным районам области. - большая потребность в расширении числа объектов придорожной инфраструктуры. - отсутствие конкуренции и возможности быстрого возврата инвестиций и получения прибыли; - хорошая обеспеченность электроэнергией; - расширение современных коммуникационных средств. Экономические: - уникальные и многообразные территориальные ресурсы, которые могут быть вовлечены в инвестиционную деятельность; - значительный потенциал развития сельскохозяйственного производства; - высокая активность домашних хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции, в том числе для собственного потребления; - участие в региональных целевых программах развития; - относительно благоприятные условия для развития сельского хозяйства, а также для получения экологически чистой продукции; - потенциальные возможности района позволяют увеличить производство сельхозпродукции и уменьшить продовольственную зависимость от других регионов, а также и вывозить произведенную продукцию за пределы региона; - благоприятные условия для выращивания технических культур (рапс, конопля, сахарная свекла) с использованием китайских агротехнологий. Социальные: - высокая доля экономически активного населения; - избыток трудовых ресурсов; - наличие высококвалифицированной рабочей силы (при относительно низкой ее стоимости); - рост лиц, занятых предпринимательством; - культурный потенциал; - выявленное социологическими опросами у значительной массы населения района стремление к улучшениям; - высокий профессиональный уровень специалистов (в том числе высвобождаемых, после службы в армии). - культурно-историческое наследие; - наличие учреждений культуры и здравоохранения. | Географическое положение и экология: - удаленность некоторых населенных пунктов от магистральных дорог; - развитие экзогенных экологических процессов (оползневые, овражные, эрозионные); - проблема с использованием, обезвреживанием и переработкой отходов; - неудовлетворительное состояние водных ресурсов; - недостаточный уровень обеспеченности большинства поселений разведанными запасами подземных вод; - низкий уровень освоения разведанных запасов подземных вод; Состояние транспортных связей и инженерной инфраструктуры: - отсутствие автодорог с твердым покрытием ко многим населенным пунктам; - не развита система сервисного обслуживания автодорог; - несоответствие параметров и технического состояния автомагистралей размерам существующих транспортных потоков и возможностям пропуска транзитных крупногабаритных транспортных средств; - недостаточное обеспечение безопасности движения и современного уровня доставки и сохранности грузов, условий для отдыха водителей; - отсутствие необходимой законодательной базы регулирующей вопросы размещения объектов капитального строительства в придорожной зоне; - проблема обеспечения водой питьевого качества некоторых населенных пунктов. Экономические: - неразвитая система банковского и коммерческого кредитования экономики; - кризисное и стагнирующее состояние некоторых предприятий района; - отсутствие крупных и средних промышленных предприятий, развитого предпринимательского сектора; - высокий физический и моральный износ основных фондов (в целом по промышленности и сельскому хозяйству); - отсутствие развития компенсирующих отраслей в части переработки с/х продукции и ресурсов леса; - низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции; - отсутствие деловой инициативы у основной массы населения; - отсутствие свободных бюджетных ресурсов для реализации мероприятий по территориальному развитию; - отсутствие предъявляемых инвестиционных ресурсов у субъектов экономической деятельности Зиминского района для реализации документа территориального планирования Зиминского района; - недостаток амбициозных проектов для привлечения крупных инвестиций в экономику района. - убыточность сельскохозяйственной отрасли в силу ряда экономических причин; - слабо решается вопрос переработки, выпуска качественной, конкурентоспособной продукции, а также ее сбыта, создание оптовых рынков; - отсутствие долгосрочных кредитов, системы страхования; - нехватка опытных квалифицированных кадров для села (руководителей, специалистов). Социальные: - безработица; - рост естественной убыли и повышение механического оттока населения; - старение населения, особенно в сельских поселениях; - отток молодежи; - значительный удельный вес занятых в производственной сфере по сравнению со сферой услуг; - проблема занятости молодежи; - проблемы занятости женского населения; - нехватка работников инженерных и рабочих специальностей; - недостаточно развитая инфраструктура социального обслуживания населения; - отсутствие возможностей для самореализации молодого поколения; - высокий уровень правонарушений; - недостаточная база для получения профессионального образования; - невысокий уровень общественной безопасности; - слабое развитие социальной инфраструктуры в большей части территории, что сдерживает инвестирование и создание новых рабочих мест. |
| Возможности | Угрозы |
| - восстановление и развитие существующих, но не функционирующих производств; - экономическое оздоровление неэффективно работающих предприятий; - привлечение инвестиций в стратегические отрасли (лесопереработку, горнодобывающую промышленность, промышленность строительных материалов); - расширение животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции; - увеличение мелкотоварного производства сельскохозяйственной продукции домашними хозяйствами; - реформирование системы управления районом (в соответствии с федеральным законодательством). - развитие жилищного строительства многоквартирных жилых домов и одноквартирных жилых домов, включающих подсобные хозяйства (мини-фермы). - создание условий для самореализации молодежи; - развитие социальной инфраструктуры; - повышение качества социальных услуг; - создание социальных партнерств, включающих в себя представителей администрации и деловых кругов для реализации значимых социальных программ; - повышение профессионального уровня специалистов и управленческих кадров. | - неустойчивость федерального и регионального законодательства; - природные катаклизмы; - аварии на инженерных сооружениях (ввиду их высокой изношенности); - изменение конъюнктуры рынка в направлении сокращения спроса на товарную продукцию, производимую в районе. - утрата положительного имиджа; - повышение тарифов на энергоносители. - обострение криминогенной ситуации; - ухудшение демографической ситуации; - увеличение оттока активной части населения. |

Таким образом, при разработке и выборе перспективных путей и направлений развития района следует максимально использовать и создавать новые сильные стороны, обходить и уменьшать слабые стороны, эффективно реализовывать и создавать  новые возможности и минимизировать влияние и нейтрализовать угрозы.

## 3. Ключевые проблемы.

Для эффективного решения проблем, существующих, возникающих, а так же тех, которые могут возникнуть в дальнейшем, следует выявить их причины – ключевые проблемы. Решение их позволит избавиться от большинства существующих проблем, не допустить появление многих новых и, тем самым, будет способствовать развитию района.

Список основных ключевых проблем:

- Преимущественно моноотраслевой характер экономики района, который, тем не менее, создает предпосылки для его дальнейшего полиотраслевого развития (сельское хозяйство).

Влечет за собой комплекс проблем, связанных с созданием сектора энергоемких промышленных предприятий в базовых отраслях.

- Наличие сектора, обслуживающего государственные интересы России (объекты обороны).

Влечет за собой комплекс проблем, связанных с планируемым сокращением вооруженных сил и их выводом за пределы района.

- Значительный износ основных фондов в местах проживания, приложения труда и в инженерной инфраструктуре.

Влечет за собой комплекс проблем, связанных с использованием и ремонтом инженерных сетей, использованием старых производственных фондов, их аварийным состоянием и снижением эффективности их использования.

- Недостаток квалифицированных кадров, особенно в отраслях не связанных с традиционными видами деятельности.

Влечет за собой комплекс проблем, связанных с человеческим ресурсом, с эффективностью экономики (нехватка и недостаточный профессионализм управленцев и специалистов)  и занятостью.

- Отсутствие возможностей для самореализации молодежи.

Влечет за собой комплекс проблем, связанных с досугом молодежи, занятостью, преступностью, с развитием молодежи, с оттоком активного населения за пределы района.

## 4. Точки роста.

Анализируя возможные направления развития необходимо выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию.

Такие направления называются точками роста. Точками роста Зиминского районного муниципального образования являются:

- Развитие перерабатывающей промышленности и высокотехнологичных производств.

- Развитие на территории района горнорудной промышленности, металлургии и промышленности строительных материалов и лесопользования (в основном, глубокая переработка).

- Развитие сельского хозяйства, включая мелкотоварное производство в домашних хозяйствах (в основном животноводство и птицеводство) в сельских поселениях.

- Развитие жилищного строительства одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства (мини-фермы) в сельских поселениях.

- Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию социальной инфраструктуры и систем благоустройства.

Основным элементом территориального развития, в связи с указанными точками роста является  территория Кимильтейского МО. Учитывая высокий природно-ресурсный  потенциал, а также трудовой потенциал, сосредоточенный в указанных поселениях, возможно их перспективное развитие в направлении формирования крупных городских поселений.

Предложения по данному варианту развития содержатся в настоящей схеме и должны быть решены в генеральных планах поселений.

Развитие других поселений, учитывая ошибки недавнего прошлого, не должно носить моноотраслевой характер. Поэтому решения схемы территориального планирования и соответствующих генеральных планов должны предусматривать размещения в этих поселениях, как минимум нескольких, производств, относящихся к различным отраслям, а также развитие третичного, а в последствии и четвертичного сектора.

Развитие сельских поселений не должно основываться исключительно на аграрной специфике экономической деятельности населения. Необходимо размещение мелких производств, специализирующихся на перерабатывающих отраслях. В том числе возможно размещение заготовительных предприятий и производств  первичной переработки заготавливаемого сырья.

Базовым элементом инвестиционного развития района является жилищное и социальное строительство, которое влечет за собой развитие других секторов экономики:  производство строительных материалов, лесопереработка, финансово-кредитные институты, сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

Альтернативой данному варианту развития (последовательной индустриализации экономики района) является дальнейшая социально-экономическая деградация территории и населения района. Поскольку район не располагает уникальными природными ресурсами, он не может рассматриваться в качестве природного резервата, а, следовательно, дальнейшее уменьшение антропогенного и техногенного воздействия бессмысленно.

Для реализации основных направлений развития необходимо привлечение значительных инвестиционных ресурсов и дальнейшее совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры района.

Привлечение инвестиционных ресурсов осуществляется органами местного самоуправления путем осуществления системы действий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата. Как правило, эти действия сводятся к организационным мероприятиям и нормативному регулированию.

Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры требует значительных ассигнований из бюджета района, а также инвестирования развития инфраструктуры заинтересованными субъектами экономической деятельности. Далее мы исследуем финансовые возможности района и резервы их повышения в современных условиях.

5. Анализ возможностей бюджетного финансирования развития территории района.

На сегодняшний день бюджет района и инвестиционные возможности местного самоуправления (например, для развития инженерных сетей и автодорог, инженерной подготовки территории) в значительной степени ограничены, а уровень доходов бюджета демонстрирует тенденцию к снижению.

| Таблица 2.2.9. Динамика изменения доходной части бюджета района (рублей на 1 человека) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования статей | 2004 г | 2005 г | 2006 г |
| Налоговые поступления, всего | 4385,94 | 1131,99 |  |
| Налоги на прибыль организаций | 1628,07 | 41,38 |  |
| Налог на доходы физических лиц | 2302,14 | 831,17 | 1482,53 |
| Налоги на имущество | 127,79 | 4,34 | 6,33 |
| Земельный налог | 157,72 | 163,17 | 90,32 |
| Налоги на товары и услуги, лицензирование и другие сборы (без НДС) | 10,28 | 0 | - |
| Налоги на совокупный доход | 89,66 | 73,93 | 129,59 |
| Платежи за пользование природ ресурсами (без земельного налога). | 29,38 | 8 | 3,56 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы | 40,90 | 10 | 15,87 |
| Неналоговые поступления, всего | 188,75 | 303,24 | 237,84 |
| Арендная плата за земли района | 110 | 150,07 | 132,64 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 2,34 | 3,03 | 6,57 |
| Прочие неналоговые доходы от платежей, сборов, штрафных санкций | 76,41 | 150,14 | 98,63 |
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 4574,69 | 2204,76 | 2045,05 |
| Безвозмездные перечисления | 5746,28 | 8750,97 | 10563,37 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 122,28 | 79,86 | 79,01 |
| #### Всего доходов бюджета | 10443,25 | 10266,07 | 12608,41 |

| Таблица 2.2.9. Динамика изменения доходной части бюджета района (рублей на 1 человека) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования статей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: | 2812 | 3667 | 3845 |
| Налог на доходы физических лиц | 1974 | 2555 | 2650 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | - | - | 133 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 92 | 130 | 142 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 12 | -7 | 3 |
| Налог на имущество физических лиц | 32 | 34 | 11 |
| Земельный налог | 222 | 294 | 300 |
| Государственная пошлина | 29 | 65 | 47 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам | -0,91 | 0,75 | 1,05 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 115 | 128 | 126 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 22 | 13 | 5 |
| Средства, получаемые от передачи имущества в залог, в доверительное управление | - | - | 5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 8 | 4 | 18 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 174 | 219 | - |
| Доходы от реализации имущества | 57 | 133 | 95 |
| Доходы от продажи земельных участков | 18 | 6 | 101 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 32 | 85 | 82 |
| Прочие неналоговые доходы | 26 | 40 | 124 |
| Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое | - | -34 | - |
| Безвозмездные поступления, в т.ч.: | 13886 | 18284 | 24245 |
| Дотации | 4199 | 5512 | 7579 |
| Субсидии | 3178 | 3971 | 4321 |
| Субвенции | 6044 | 7650 | 9972 |
| Иные межбюджетные трансферты | 362 | 1015 | 2339 |
| Прочие безвозмездные поступления | 104 | 136 | 36 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |  | - | -2 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 16699 | 21951 | 28090 |

Наблюдаемая ситуация типична для многих районов области. Так, в 2005 году доходная часть бюджета по пяти районам примерно одной величины составляла в среднем 10000 рублей на 1 жителя. Зиминский район находился в числе этих пяти районов с величиной чуть выше средней – 10266,07 рублей на 1 жителя.

Налоговый и бюджетный кодексы регламентируют распределение налоговых и иных поступлений таким образом, что большая часть того, что формируется в районе, поступает в бюджеты вышестоящих уровней. Доля того, что остается в районе, относительно всех собранных поступлений, по крупным районам России колеблется от 10 до 20%. Не исключение в этом ряду и Зиминский район.

При этом, ближайшие тенденции не радужные, - районный бюджет еще более сократится в связи с реформой местного самоуправления как следствие перераспределения бюджетных полномочий.

Выше рассматривались доходы районного бюджета в целом. Важно также проанализировать, насколько эффективно используются земельные и имущественные ресурсы, с точки зрения наполняемости бюджета района, как основного резерва роста бюджетных доходов (в соответствии с действующим бюджетным законодательством). Целью анализа в данном случае является определение желательных изменений в доходности земельных ресурсов района.

Динамика доходов бюджета от недвижимости в целом и от земли, в частности, приведена в трех следующих таблицах.

| Таблица 2.2.10. Доход от недвижимости в бюджете района (рублей на 1 чел.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 г | 2005 г | 2006 г | 2009г. | 2010 | 2011 |
| Всего доходов бюджета | 10443,25 | 10266,07 | 12608,41 | 19163,97 | 21956,28 | 28116,98 |
| Всего доход от недвижимости | 397,85 | 320,61 | 235,86 | 449,49 | 469,53 | 448,37 |
| Доля доходов от недвижимости в бюджете района | 3,81 | 3,12 | 1,87 | 2,35 | 2,14 | 1,6 |
| Налоги на имущество | 127,79 | 4,34 | 6,33 | 36,88 | 34,44 | 10,95 |
| Земельный налог | 157,72 | 163,17 | 90,32 | 255,09 | 293,86 | 300,57 |
| Арендная плата за земли района | 110 | 150,07 | 132,64 | 132,32 | 127,9 | 126,61 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 2,34 | 3,03 | 6,57 | 25,19 | 13,33 | 10,24 |

| Таблица 2.2.11. Темпы изменения доходов от недвижимости в бюджете района (в процентах, по отношению к предыдущему году) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения показателей | 2004 г | 2005 г | 2006 г | Средние темпы |
| Доходы бюджета | 10443,25 | 9166,13 | 10051,35 | -2 |
| Доход от недвижимости | 397,85 | 286,26 | 188,03 | -22 |
| Налоги на имущество | 127,79 | 2,79 | 1,49 | -78 |
| Земельный налог | 157,72 | 3,88 | 5,05 | -70 |
| Арендная плата за земли района | 110 | 145,69 | 72,00 | -14 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 2,34 | 133,99 | 105,74 | +256 |

| Таблица 2.2.11. Темпы изменения доходов от недвижимости в бюджете района (в процентах, по отношению к предыдущему году) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения показателей | 2009 г | 2010 г | 2011 г | Средние темпы |
| Доходы бюджета | 19163,97 | +14,57% | +28,06% | +21 |
| Доход от недвижимости | 449,49 | +4,46% | -4,5% | 0 |
| Налоги на имущество | 36,88 | -6,61% | -68,2% | -37 |
| Земельный налог | 255,09 | +15,2% | +2,29% | +9 |
| Арендная плата за земли района | 132,32 | -3,34% | -1% | -2 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 25,19 | -47,08% | -23,18% | -35 |

Очень важно, что динамику основных показателей можно охарактеризовать условно негативно. Прежде всего, следует отметить снижение доходов от недвижимости в целом и, что особенно важно, снижение доли этих доходов в доходной части районного бюджета.

Второй важный момент  - это убыстренные темпы роста доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (табл. 2.2.12).

| Таблица 2.2.12. Структура доходов от недвижимости в бюджете района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2004 г | 2005 г | 2006 г | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| Всего доход от недвижимости | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налоги на имущество | 32,12 | 1,35 | 2,68 | 8,21 | 7,34 | 2,5 |
| Земельный налог | 39,64 | 50,89 | 38,29 | 56,75 | 62,59 | 67,03 |
| Арендная плата за земли района | 27,65 | 46,81 | 56,24 | 29,44 | 27,23 | 28,24 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 0,59 | 0,95 | 2,79 | 5,6 | 2,84 | 2,28 |

Земельный налог и арендная плата за земли района по-прежнему остаются основными компонентами в доходах от недвижимости, но темпы его изменения невысоки.

Конечно же, наращивание поступлений за счет простого увеличения ставок налога и аренды не вполне правильный путь измерения эффективности, поскольку любое увеличение налогов и платежей одновременно подавляет экономическую активность. В связи с этим правильной методологией является установление баланса между общественным прессом и предпринимательскими возможностями. Однако в данном случае речь идет о другом – поступления от аренды земельных участков росли быстрее, чем другие показатели за счет не инфляционной раскрутки ставки, а за счет роста количества участков, передаваемых в аренду. Это особенно хорошо видно из сравнения  с поступлениями от земельного налога и аренды нежилых помещений.  База земельного налога в районе практически не меняется, так же остаются без изменения объемы сдаваемого в аренду нежилого муниципального фонда. Поэтому рост поступлений в этих секторах идет преимущественно за счет инфляционного роста ставки, которая используется для расчетов земельного налога и платежей за аренду нежилого фонда.

Из проведенного анализа следует вывод, что следует ускоренными темпами осуществлять разработку генеральных планов поселений и проводить градостроительное зонирование, которое должно быть направлено на существенное повышение стоимости недвижимости. Это предполагает активное размещение в населенных пунктах района зон перспективного развития с высокодоходными разрешенными видами использования недвижимости, чтобы как можно больше зданий, помещений и земли могли быть вовлечены в рыночный оборот  по более высокой цене.

Сравнение Зиминского района с другими районами трудно провести в полном объеме. Однако даже небольшое количество данных, позволяет сказать, что поступления Зиминского района находятся на уровне среднего. Это указывает на то, что шаги, предпринимаемые администрацией района, дали положительные результаты. Вместе с тем, отдача от земли должна быть более высокой.

Основная проблема поступлений в районный бюджет от недвижимости связана с низкими показателями налога на имущество. Рамки данной работы не позволяют нам исследовать этот вопрос об эффективности использования недвижимости в полном объеме, поэтому возможны только гипотезы. Предположительно, низкая отдача налога на имущество обусловлена низкой стоимостью основных фондов промышленных предприятий района в связи с их амортизацией и износом.  В любом случае, стоимость недвижимости, как главного компонента базы для налогообложения, должна быть в районе значительно повышена. Резервы повышения поступлений в бюджет здесь кроются большие.

Анализируя в целом структуру доходов и расходов бюджета, можно сделать вывод о крайней ограниченности бюджетной базы для финансирования процессов развития района. Более двух третей доходной базы формируется за счет отчислений из бюджетов вышестоящих уровней.

Гипотетически рассмотрим ситуацию с изменением бюджетных возможностей в процессе реализации мероприятий данного документа. Как мы увидим далее, реализация предлагаемых мероприятий по развитию всех секторов экономики позволяет увеличить совокупный объем доходов в основных отраслях в сопоставимых величинах более чем в два раза. При этом следует ожидать, что при сохранении существующего механизма распределения налоговых поступлений, объем доходов бюджета увеличится только на 30% к современному уровню. Однако это не означает, что будет сохранен нынешний размер финансовой помощи из областного бюджета, который составляет  70% доходной базы бюджета района.  Скорее всего, при обсчете бюджетных расходов он будет скорректирован на величину роста собственных доходов.

Таким образом, существующая практика распределения бюджетных ресурсов по уровням бюджетной системы делает сомнительной перспективу ускоренного развития района, поскольку отсутствуют гарантии роста доходной базы бюджета связанные с ростом экономики района. Последнее означает, что отсутствуют заинтересованность местных властей в развитии территории района и поселении, а также реальные возможности для финансирования развития инфраструктуры района.

Таким образом, ограниченность бюджетных возможностей для прямого финансирования развития района (инфраструктуры, освоения зон перспективного развития) в прошлом, в настоящее время и в ближайшем будущем, является существенным фактором в построении стратегии развития района.

В целях повышения заинтересованности местной власти в обеспечении территориального развития нами может быть предложено следующее:

1. Следует разработать и принять на уровне органов государственной власти области решения, гарантирующие закрепление на постоянной основе за местными бюджетами минимальной бюджетной обеспеченности и независимость размеров финансовой помощи от роста собственных доходов бюджета территории при условии направления дополнительных доходов на цели территориального развития (как минимум до момента, когда уровень собственных доходов превысит размеры финансовой помощи).

2. Ускоренными темпами следует разработать и принять документы территориального планирования и градостроительного зонирования, позволяющие в полной мере и на законных основаниях привлекать заинтересованных инвесторов к участию в развитии территориальной инфраструктуры района и поселений за счет собственных средств, т.е. минуя каналы бюджетного финансирования.

6. Анализ экономического потенциала района.

В ходе обсуждения стратегии района было установлено, что Зиминский район сегодня - это аграрно-промышленный район. При этом значительная доля лиц участвовавших в обсуждении полагает, что в будущем район должен сохранять эту направленность как главную стратегию экономического развития. Очевидно, что под этим кроется не высказываемое представление о том, что промышленность должна получать преимущественную поддержку органов местного самоуправления. С таким взглядом трудно не согласиться, когда рассматривается сегодняшнее состояние дел.

Большая часть совокупного продукта создается в сфере материального производства. В сфере услуг, торговле и питании создается 28% совокупного продукта, произведенного в районе, что вполне достаточно для современного уровня рыночных отношений.

| Таблица 2.2.13. Объем продукции, произведенный в районе по отраслям экономики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| Объем продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов - всего в действующих ценах | Млн. руб. | 830,5 | 996,2 | 1080 | 1199,8 |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году |  | 107,10 | 96,80 | 99,19 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| в сфере производства | Млн. руб. | 637 | 714 | 771 | 861,6 |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году |  | 100,08 | 96,41 | 99,78 |
| в обращении и сфере услуг | Млн. руб. | 193,5 | 282,2 | 309 | 338,2 |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году |  | 130,21 | 97,77 | 97,72 |
| Обрабатывающее производство | Млн. руб. | 47 | 59 | 25 | 58,6 |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году |  | 112,08 | 37,83 | 209,29 |
| Сельское хозяйство | Млн. руб. | 590 | 655 | 746 | 598 |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году |  | 113 | 104,8 | 105,7 |
| Объем платных услуг | Млн. руб. | 5,3 | 7,5 | 9,0 | 8,4 |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году |  | 126,35 | 107,14 | 83,3 |
| Торговля и общепит | Млн. руб. | 188,2 | 274,7 | 300 | 329,8 |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году |  | 130,32 | 97,51 | 98,15 |

| Таблица 2.2.13. Объем продукции, произведенный в районе по отраслям экономики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Объем продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов - всего в действующих ценах | Млн. руб. | 1 199,7 | 1 237,3 | 1 320,4 | 1 367 |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году | 107,3 | 119,2 | 106,7 | 103,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| в сфере производства | Млн. руб. | 71,8 | 67,3 | 80,53 | 91,26 |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году | 298 | 93,7 | 119,7 | 113,3 |
| в обращении и сфере услуг | Млн. руб. |  |  |  |  |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году |  |  |  |  |
| Обрабатывающее производство | Млн. руб. | 70 | 75 | 99,83 | - |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году | 205,9 | 107,1 | 133,1 | - |
| Сельское хозяйство | Млн. руб. | 817,8 | 877,73 | 920,12 | 1005,11 |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году | 109,5 | 107,3 | 104,8 | 109,2 |
| Объем платных услуг | Млн. руб. | 1,43 | 1,4 | - | - |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году | 29,8 | 97,9 | - | - |
| Торговля и общепит | Млн. руб. | 442,2 | 404,2 | 446,74 | 503,69 |
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году | 119,2 | 91,4 | 110,5 | 112,7 |

Рост объема продукции за 3 года, произведенной в экономике района в целом, а также в каждой из сфер материального и нематериального производства (в ценовом выражении), был достаточно не высоким, а к концу периода составил  1,03  раза.

Еще одной важной характеристикой экономики района является структура занятости. Сравнение с другими районами проясняет еще одну особенность Зиминского района (табл. 2.2.14).

| Таблица 2.2.14. Сравнение структуры занятости по отраслям по районам, % (2011 г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Усть-Удинский | Киренский | Зиминский | Качугский | Куйтунский |
| Материальное производство, в том числе: | 46,2 | 45,06 | 52,5 | 29,76 | 45,2 |
| Обрабатывающее производство | 19 | - | - | - | 4,8 |
| Строительство | 0,7 | - | - | 0,29 | 1,6 |
| Транспорт и связь | 3,5 | 32,97 | 8,7 | 4,47 | 6,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения(производство и распределение эл. энергии, газа, воды | 2,6 | 7,14 | 3,2 | 2,02 | 1,6 |
| Сельское и лесное хозяйство | 12,1 | 9,34 | 34,3 | 13 | 27 |
| Оптовая и розничная торговля, снабжение, общественное питание | 10,9 | 2,75 | 4,4 | 12 | 5 |
| Прочие | 24,4 | 13,19 | 1,9 | 21,58 | 8,1 |
| Бюджетная сфера, в том числе: | 29,4 | 42,3 | 47,3 | 43,39 | 57,8 |
| Социальный блок: (здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение, образование, культура) | 17 | 27,47 | 37,4 | 35,16 | 39,9 |
| Наука и научное обслуживание | - | - | - | - | - |
| Финансы, кредитование, страхование и пенсионное обслуживание | 1 | 7,69 | - | 1,31 | 1,3 |
| Аппарат органов управления |  |  | 9,8 |  |  |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Доля занятых в обрабатывающей промышленности в Зиминском районе достаточно низкая – 1,0% от всех занятых. В других районах она выше.

Особенно высока доля занятых в других сферах деятельности, как правило, включающих рыночные услуги.  Это важно, поскольку образовательный потенциал занятых лиц сравнительно высок. Он выше средних показателей по другим районам. Однако этот потенциал практически не используется для развития современных рыночных услуг в высокотехнологичных отраслях и сферах деятельности.

Существенной характеристикой экономики района также служат доходы и заработная плата населения. В данной работе нет смысла вторгаться в довольно сложные методы и детали расчета этих показателей. Необходимо только подчеркнуть, что характеристика среднедушевых доходов и средней номинальной заработной платы относятся к разному количеству населения. Средняя заработная плата исчисляется для официально работающих людей, по их официально получаемым заработным платам. Таких людей в районе примерно 40% от всего населения района. Среднедушевой доход исчисляется другими методами, учитывая  всех людей, живущих в районе. Эти расчеты ведутся по одной методике во всех районах с примерно одинаковыми искажениями и поэтому они могут служить надежными индикаторами для  сравнения по районам и менее надежными как реальные количественные показатели для каких-либо расчетов. Этими причинами объясняется то, что в разных районах по-разному складывается соотношение между средней зарплатой и среднедушевыми доходами.

| Таблица 2.2.15. Средняя номинальная начисленная заработная плата по районам За 2011 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районы | Усть-Удинский | Киренский | Куйтунский | Зиминский | Качугский |
| Численность населения, тыс. чел | 16,3 | 22,27 | 36,7 | 13,37 | 20,2 |
| Средняя номинальная начисленная заработная плата (тыс. руб. в мес.) | 4,224 | 8,154 | 3,22 | 13,278 | 3,843 |
| Денежные доходы на душу населения (тыс.руб.) | 2,199 | 5,960 | - | - | 1,763 |

Поскольку большинство работающего населения сосредоточенно в сельском хозяйстве и социальной сфере, то можно предположить, что низкие показатели средней начисленной заработной платы, прежде всего, зависят от заработной платы в этих секторах.

По показателям объемов инвестирования в основной капитал, Зиминский район занимает лидирующее положении по сравнению с другими районами, как по абсолютным, так и по приведенным на одного жителя показателям (табл. 2.2.16).

| Таблица 2.2.16. Сравнение инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) по районам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Год | Население, тыс. чел. | Инвестиции млн. руб. | Инвестиции, тыс. руб. на 1 жителя |
| Усть-Удинский | 2005 | 16,3 | 9,800 | 0,60 |
| Киренский | 2005 | 22,27 | 43,9 | 1,97 |
| Зиминский | 2011 | 13,37 | 148,02 | 11,07 |
| Куйтунский | 2005 | 36,7 | 12,908 | 0,35 |
| Качугский | 2005 | 20,2 | 19 | 0,94 |

За последние два года, в том числе благодаря, усилиям администрации района, ситуация начала меняться в лучшую сторону. Выросли показатели абсолютного размера инвестиций и инвестиционного вклада районного бюджета. Объем инвестиций с 84,82 млн. руб. в 2010 году вырос до 148,02 млн. руб. в 2011 году.

В связи с этим, улучшение инвестиционного климата, активно предпринимаемое администрацией района, следует считать приоритетной целью районной стратегии.

Расчет интегрального инвестиционного потенциала территории производился как средне-арифметическое значение интегральных потенциалов территориальных ресурсов и промышленных потенциалов территорий.

Результаты расчетов представлены в таблице 1.3.16. Глава 1.

Согласно результатам расчетов для обеспечения дальнейшего развития территории района и преодоления негативных тенденций, отмеченных выше, необходимы меры по ускоренному развитию всех секторов экономики с максимальным вовлечением имеющихся территориальных ресурсов.

На современном этапе наиболее достижимым является развитие первичного и вторичного секторов с приоритетом развития перерабатывающих производств.

В территориальном отношении размещение этих производств, в первую очередь необходимо осуществлять в депрессионных поселениях, перечень которых приведен в Таблице 1.3.18.

Параметры размещаемых производств должны обеспечивать компенсационные механизмы выравнивания интегральных потенциалов территорий поселений, приближая их к рассчитанным средним по району значениям.

Из проведенного анализа можно сделать основной вывод: сложившаяся структура экономики района и тенденции ее развития не могут обеспечить возрастающих рыночных потребностей населения, в том числе в общественном секторе потребления. Необходимы серьезные структурные изменения экономики, с увеличением доли высокотехнологичных производств, расширением рынка услуг и существенным развитием строительной отрасли и жилищного строительства, как основного ускорителя инвестиционных процессов. Наблюдаемые негативные социальные процессы вызваны существующим состоянием экономики.

Распределение территориальных потенциалов неоднородно, поселения в условиях сложившейся территориальной организации обладают изначально неравными условиями для перспективного территориального развития.

К наиболее инвестиционно-привлекательным относятся  поселения с высокими интегральными инвестиционными потенциалами: Кимильтейское МО, Зулумайское МО, Масляногорское МО, Услонское МО.

Это означает, что данные поселения будут развиваться опережающими темпами и потребуют более интенсивного использования территориальных ресурсов.

Менее привлекательные в инвестиционном плане поселения будут использоваться как ресурсные территории для развития соседних поселений, что усилит диспропорции в социально-экономическом положении населения района, проживающего в разных поселениях.

Как отмечалось выше, возможны два варианта преодоления негативных последствий такого перспективного развития. Первый вариант предполагает укрупнение территорий поселений, за счет объединения соседствующих поселений с различными территориальными потенциалами и выравнивание, таким образом, потенциалов эти поселений. Данный вариант, при наличии правовых оснований, вполне реализуем. Однако он должен быть реализован для Зиминского района, как для открытой системы, т.е. с учетом потенциальных возможностей соседствующих территорий, что выходит за рамки настоящего исследования (см. Главу 1).

Второй вариант предусматривает создание условий для выравнивания потенциалов поселений путем размещения на их территориях новых мест приложения труда, способных в перспективе существенно повысить возможности данной территории в их конкурентном развитии.

Оптимальные решения следует искать, возможно, в применении обоих рассмотренных вариантов.

Из проведенного анализа можно сделать два дополнительных вывода, важных для рассматриваемой темы. Первый - органы местного самоуправления района должны весьма жестко и реалистично подходить к оценке своих возможностей в развитии инфраструктуры. Планировать можно только ограниченное количество автодорог, сетей электроснабжения и объектов социального обслуживания которые могут быть реально созданы в обозримый 15 – 20 - летний период.

Второй вывод касается необходимости дальнейшего освоения схем партнерства между администрацией района и бизнесом для развития инженерных коммуникаций, как  основного стратегического пути инфраструктурного развития. Некоторые шаги администрация уже делает в этом направлении, однако набор современных технологий партнерства (РРР – «Public – Private Partnership») достаточно широк, что оставляет много возможностей для совершенствования.

## 2.2.3. РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА.

Часто возникает ситуация, когда невозможно реализовывать сразу все варианты территориального развития, а существует возможность развивать их последовательно (начиная с какого-то этапа), или один вариант развития создает возможность развития по другому варианту, или один вариант развития создает принципиальную невозможность развитию по другому варианту, или развитие по одному варианту создает ограничения и препятствия – тормозит развитие по другому варианту. Поэтому имеет смысл составить перечень основных выводов и рекомендаций по выбору стратегических вариантов территориального развития и учитывать их при текущем и дальнейшем планировании.

## 1. Основные рекомендации по выбору стратегических вариантов территориального развития района на среднесрочный период (ближайшие пять лет)

Перечень основных выводов и рекомендаций по выбору стратегических вариантов территориального развития:

1. Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществах района, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация района в горнодобывающей и металлургической отраслях и в сельском хозяйстве, поэтому необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

2. Добычу полезных ископаемых следует развивать в направлении ее увеличения и углубления переработки добываемого сырья. Одновременно следует более тщательно оценить перспективы развития добывающей отрасли района, имея в виду, что на близ лежащих территориях расположены месторождения полезных ископаемых со значительно большими запасами, с меньшими оцениваемыми затратами на их освоение.

3. Сельское хозяйство следует развивать в основном по направлениям животноводства, птицеводства и переработки производимой продукции и взаимоувязывать его с внутренним потреблением, а также вывозом мясного сырья и продукции за пределы района. Необходимо максимально привлекать домашние хозяйства селян к мелкотоварному производству сельхозпродукции, взаимоувязывая это производство с развитием личных подсобных хозяйств (мини-ферм) и строительством одноквартирных жилых домов повышенной комфортности.

4. Развитие жилищного строительства, строительство одноквартирных жилых домов, включая личные подсобные хозяйства в сельских поселениях следует взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания мелких и средних производственных объектов.

5. Наряду с основными видами экономической специализации района следует развивать малоосвоенные направления экономической деятельности, в частности туризм. Для этого необходимо развивать туристскую инфраструктуру (питание, досуг, спорт, развлечения, культурные программы и т.п.), ориентированную на различные вкусы и уровень доходов туристов. Следует обеспечивать всесезонность туризма и развивать смежные с туризмом направления. Для создания разнопрофильной туристской инфраструктуры следует привлекать малый бизнес. Для взаимоувязывания туризма с основным стратегическим вариантом территориального развития возможна реализация программ познавательного и делового туризма (ознакомление с работой производств). В сельскохозяйственном производстве должен образоваться сектор, обеспечивающий туристов продуктами питания.

6. Развитие лесопользования необходимо осуществлять в направлении использования заготавливаемой деловой древесины для углубленной переработки сырья для жилищного и производственного строительства, в том числе для строительства туристских объектов. В целях организации углубленной переработки древесины и обеспечения гарантированного экспортного сбыта продукции ЛПК при временном отсутствии внутреннего потребления необходима организация производства клееного бруса, клееной доски и мебельного щита. Одновременно следует развивать производство мебели для внутренних нужд района (мягкой и корпусной).

7. Одним из альтернативных вариантов территориального развития района, с учетом имеющихся ресурсов, следует считать развитие промышленности строительных материалов. Производимая продукция может использоваться в жилищном и производственном строительстве.

## 2. Основные рекомендации по выбору стратегических вариантов территориального развития района на долгосрочный период (двадцать лет)

В долгосрочной перспективе все вышеуказанные стратегические варианты территориального развития могут осуществляться до того времени пока имеются ресурсные возможности и экономическая целесообразность для их реализации.

Наряду с основными вариантами территориального развития следует рассмотреть альтернативные варианты, ориентированные на производство высокотехнологичной продукции, как связанные с использованием имеющихся территориальных ресурсов, так и не связанные. При этом под высокими технологиями мы будем понимать технологии, уровень которых выше имеющегося в области на данный период.

Выбор вариантов может быть основан на определении конкретных (предпочтительных) направлений экономической деятельности или на определении мест размещения зон перспективного развития с произвольной достаточно широкой сферой использования территории в экономической деятельности. Оба подхода целесообразно использовать, рассчитывая на возможность появления на территории стратегических инвесторов, имеющих собственные инвестиционные предпочтения.

Следует помнить, что определение мест размещения конкретных объектов (включая зоны перспективного развития) находится в компетенции органов местного самоуправления сельских поселений и устанавливается в процессе градостроительного зонирования и разработки генеральных планов поселений.

Более того, по мере развития сельских поселений как саморазвивающихся территорий будет возрастать их роль в процессах регулирования, прежде всего экономической деятельности на своей территории, тогда как район все в большей степени будет заниматься обслуживанием и развитием инфраструктуры.

Перечень основных выводов и рекомендаций по выбору основных стратегических вариантов территориального развития:

1. Возможным вариантом территориального развития в долгосрочной перспективе является развитие по направлению связанному с обеспечением устойчивого развития территории. Устойчивое развитие территории достигается в результате добровольного и осознанного избрания населением экологических приоритетов.

В результате избрания такого пути одним из основных вариантов развития будет сокращение или полное прекращение добычи полезных ископаемых; перевод сельского хозяйства на интенсивные экологически чистые технологии, возможно с получением высокотехнологичной биопродукции из органического сырья; интенсивное лесопользование с получением определенных видов химической продукции из лесного сырья с исключением вредных производств; размещение высокотехнологичных особо чистых производств (приборостроение, получение особо чистых материалов в закрытых процессах и т.п.), основанных на использовании ввозимого сырья; дальнейшее развитие туризма.

2. Принятие населением осознанного решения на самоограничение и снижение экологического благополучия, связано с выбором варианта территориального развития по пути промышленного развития, с экологически грязными производствами и экстенсивного сельского хозяйства и лесопользования.

В этом случае определяющими вариантами территориального развития могут быть увеличение добычи и переработки всех видов полезных ископаемых;  расширение сельскохозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек; увеличение объемов заготовки деловой древесины без углубления ее переработки; размещении других экологически грязных производств.

Целесообразно рассмотреть вопрос о возможности размещения на территории района мобильных перерабатывающих комплексов, которые обеспечивали бы эффективность добычи полезных ископаемых не за счет увеличения объемов, а за счет углубления переработки сырья и получения более дорогой конечной продукции.

3. Дополнительные рекомендации.

При любых вариантах территориального развития на протяжении всего периода необходимо решение задач, обеспечивающих социальное развитие территории:

1. Развитие инфраструктуры социального обслуживания должно осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития с приближением центров оказания социальных услуг к населенным местам и местам приложения труда.

В среднесрочном периоде следует выровнять уровень оказания социальных услуг учреждениями районного значения до общеобластного, обеспечить повышение качества социальных услуг, обновить основные фонды социальных учреждений.

В долгосрочном периоде необходимо создать систему нормативного обеспечения населения социальными услугами в соответствии с темпами развития местных сообществ.

2. Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития района. Следует создать больше возможностей для культурного, спортивного досуга молодежи и для самореализации молодого поколения внутри района. Оказывать больше содействия развитию молодежной политики.

3. Важное значение имеет развитие и перепрофилирование начального и среднего профессионального образования (пересмотр существующих специальностей и ввод новых) для обеспечения кадрами развивающейся экономики района.

Необходимо также решать задачи, обеспечивающие и стимулирующие процессы территориального развития:

1. Имеет смысл стимулировать объединение и развитие малого и среднего предпринимательства, оказывать поддержку межмуниципальному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства г. Зимы и Зиминского района.

2. Необходима информационная поддержка развития района. Необходимо создать информационный ресурс для накопления и продвижения информации о районе и его потенциале. Мобилизованный информационный ресурс также будет использоваться для оказания своевременной информационной поддержки внутри района (изменение законодательства, рыночные изменения и т.п.).

3. Для реализации средних и крупных проектов следует максимально мобилизовать ресурсы района (инвестиционные, человеческие, и т.п.), а в случае нехватки таковых привлекать частные, областные и федеральные.

4. Необходимо продолжение территориального планирования и градостроительного зонирования на поселенческом уровне.

## 4. Приоритеты развития.

С учетом рекомендаций по выбору основных стратегических вариантов территориального развития, последние были разбиты на три группы и ранжированы по убыванию приоритета (сроков реализации) в рамках каждой группы.

Экономическая группа:

1. Развитие горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.

2. Развитие туризма.

3. Развитие лесопользования и углубленной переработки лесного сырья.

4. Развитие обеспечивающей инфраструктуры жилищного строительства, в том числе одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства.

5. Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к реализации стратегических направлений.

6. Развитие альтернативных направлений экономической деятельности.

Социальная группа:

1. Развитие жилищного строительства, в том числе одноквартирных жилых домов, включая подсобных хозяйства (мини-фермы).

- Развитие инфраструктуры социального обслуживания населения.

- Развитие и перепрофилирование начального и среднего профессионального образования.

- Осуществление молодежной политики.

Обеспечивающая и стимулирующая группа:

1. Информатизация и продвижение информации о районе, о возможностях района, о предприятиях и их продукции, о бизнес-проектах.

2. Организация системы стратегического управления и территориального планирования в районе, в том числе на поселенческом уровне.

## 2.3. ОБОСНОВАНИЕ МИССИИ РАЙОНА.

## 1. Формулировки миссии и образ будущего.

Миссия Зиминского районного муниципального образования сформулирована как:

"Зиминский район – территория с уникальными ресурсными возможностями для экономического (преимущественно промышленного) развития и высоким уровнем жизни населения".

Образ желаемого будущего описан следующими тезисами, характеризующими будущее района:

- экологически чистая, красивая  и ухоженная природная среда (реки, леса, горы и т.п.);

- непрерывно развивающаяся конкурентоспособная промышленность и сельское хозяйство;

- низкий уровень безработицы и преступности;

- стабильный высокий уровень благосостояния жителей района;

- район, в котором хочется отдыхать, жить и работать.

## 2. Обоснование миссии.

Данная миссия была определена с учетом исторически сложившейся ситуации, природных особенностей, географического положения, а также основных потенциальных возможностей Зиминского районного муниципального образования  и стремлений жителей района, выявленных в процессе формирования стратегии развития района.

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

## 1. Список основных стратегических задач развития района.

Промышленность:

- поддержка развития существующих предприятий (экономическая, информационная, инвестиционная);

- создание условий для размещения и развития новых промышленных предприятий, обновление технологий на существующих предприятиях;

- уменьшение доли экологически грязных производств;

- участие в подготовке квалифицированных кадров и образовательных программах для промышленности.

Сельское хозяйство:

- увеличение объемов производства и видов продукции животноводства, включая ее производство в домашних хозяйствах;

- согласование объемов производства продукции с потребностями внутреннего и региональных рынков;

- улучшение качества и углубление переработки продукции;

- обновление техники и технологий;

- создание системы комплексной оценки сельскохозяйственной деятельности, как фактора определяющего размещение объектов сельского хозяйства.

Познавательный туризм:

- содействие развитию действующих и создание новых организаций познавательного туризма, более широкое использование районных туристских ресурсов (археологических памятников и уникальных природных мест), других объектов пассивной рекреации;

- содействие созданию инфраструктуры туризма.

Жилищное строительство:

- создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие жилищного строительства и одноквартирных жилых домов, включая личные подсобные хозяйства (мини-ферм) в сельских поселениях;

- реализация среднесрочной и долгосрочной программ жилищного строительства.

Малый бизнес:

- привлечение малого бизнеса к участию в реализации вариантов территориального развития (в сфере туризма, жилищного строительства, социального обслуживания).

- развитие инфраструктуры придорожного обслуживания на автодорогах района;

- создание равных условий для предпринимателей, но с обеспечением приоритетного развития местных инициатив;

- создание совета предпринимателей (со следующими функциями: разработка перспективных проектов и их кредитование; координация деятельности, привлечение денежных средств; консультационная и информационная поддержка);

- развитие ремесел.

Социально-культурный блок:

- обеспечение потребностей населения в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального обслуживания;

- содействие развитию и перепрофилированию профессионального образования;

- развитие молодежной политики и обеспечение досуга молодежи (вовлечение молодежи в творческую, научную, общественную, спортивную, трудовую, предпринимательскую деятельность и т.п.);

- уменьшение оттока наиболее активной части населения;

- повышение эффективности оказания адресной социальной помощи;

- привлечение деловых кругов к участию в значимых социальных программах.

Инвестиционный блок:

- улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для инвестирования;

- создание системы гарантий для инвесторов;

- создание предпринимательских партнерств;

- создание реестра предпочтительных инвестиционных проектов;

- продвижение информации о зонах перспективного развития района;

- осуществление поддержки инвестиционных проектов со стороны администрации района.

Информационный блок:

- создание системы сбора, обработки и анализа информации для выявления тенденций и принятия эффективных управленческих решений;

- накопление, систематизация и продвижение информации о районе, об инвестиционных проектах, о туризме, о продукции выпускаемой предприятиями района;

- формирование и продвижение имиджа Зиминского района;

- создание интернет-сайта района.

Управленческий блок:

- создание системы контроля и регулирования выполнения документов территориального планирования;

- внедрение методов стратегического управления в администрации района.

2. Исходя из указанных стратегических задач, в соответствии с целями разработки данного документа, необходимо осуществить следующие мероприятия по территориальному планированию:

1. Определить предполагаемое размещение зон перспективного развития в основных отраслях экономической деятельности с учетом предполагаемых сроков их освоения.

2. Определить планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры районного значения в населенных пунктах района.

3. Определить планируемые объемы жилищного строительства одноквартирных жилых домов в населенных пунктах района.

4.  Определить планируемое размещение и параметры дорог и транспортных сооружений районного значения с учетом предполагаемых сроков освоения зон перспективного развития.

5. Определить планируемое размещение и параметры объектов электроснабжения районного значения с учетом предполагаемых сроков освоения зон перспективного развития.

2.5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# 2.5.1. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОСОБЛЕННЫХ МЕСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА (ЗОН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ).

Зоны перспективного развития (ЗПР) - функциональные зоны, устанавливаемые генеральным планом сельского поселения и закрепляемые в правилах землепользования и застройки поселения.

Схема территориального планирования муниципального района содержит предложения по размещению таких зон, исходя из анализа существующих территориальных возможностей района.

Зоны перспективного развития предназначены для интенсивного строительного использования в инвестиционных целях. Это достигается через преимущества, получаемые при увеличении плотности застройки и сохранении открытых пространств и удобств.

Цель зон перспективного развития состоит в том, чтобы поощрить сохранение сельскохозяйственных зон и природных открытых пространств, минимизировать стоимость коммунального обслуживания, экономно расходовать  воду, улучшать ландшафт и поддерживать здоровье, безопасность и общее благосостояние жителей зон перспективного развития.

Размещение зон перспективного развития осуществляется с учетом установленных ограничений градостроительной деятельности и комплексного анализа территории района.

В среднесрочном периоде на территории района могут быть размещены зоны перспективного развития четырех типов:

- зоны перспективного развития существующих мест приложения труда вне населенных пунктов;

- зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением определенного вида экономической деятельности вне населенных пунктов;

- зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением предпочтительных видов экономической деятельности вне населенных пунктов;

- зоны перспективного развития мест «пассивной рекреации» вне населенных пунктов.

В долгосрочном периоде на территории района могут быть размещены зоны перспективного развития новых мест приложения труда с установлением предпочтительных видов экономической деятельности вне населенных пунктов, ориентированные на размещение высокотехнологичных производств.

1. Территории, предназначенные для размещения зон перспективного развития 1 типа (изменение размеров используемых территорий).

На территории района действуют организации, использующие его территорию для осуществления различных видов деятельности. Некоторые из этих организаций эффективны, однако значительная их часть имеет средние финансовые результаты, а некоторая часть близка к банкротству.

Вместе с тем, для эффективной деятельности этих организаций существуют все необходимые условия. Прежде всего, это значительный ресурсный потенциал территории, включая необходимые трудовые ресурсы. Несомненно, существует возможность для привлечения инвестиций, обеспечивающих развитие этих организаций.

Стратегия развития территории района предусматривает, что в начальном периоде осуществляются меры по поддержанию существующего использования территории и, прежде всего, по сохранению и развитию действующих организаций, если для этого имеется хоть какая-либо возможность. Следовательно, необходимо оценить потенциал действующих организаций.

Анализ деятельности субъектов сельскохозяйственной деятельности может быть осуществлен на основе комплексного сравнения, при проведении специальных исследований, которые позволят дать рекомендации по совершенствованию управления и финансовому оздоровлению. Это не является предметом изучения в нашей работе. Поэтому мы не будем делать выводов об эффективности деятельности субъектов данного сектора экономики. В настоящее время мы рассматриваем их, с точки зрения их социальной функции: обеспечения занятости сельского населения и обеспечения продовольственной безопасности региона. Ввиду указанных обстоятельств, даже неэффективные сельхозпроизводители получают необходимую государственную поддержку и продолжают свою деятельность.  Последнее означает, что мы считаем возможным и необходимым сохранение сектора сельскохозяйственного производства района в его существующих границах.

Вместе с тем, в связи с реализацией мероприятий по развитию жилищного строительства в сельских поселениях, настоящим документом предусматривается расширение мелкотоварного сельскохозяйственного производства домашними хозяйствами, как средства обеспечения финансирования жилищного строительства. Расширение такого производства потребует вовлечения дополнительных сельскохозяйственных угодий для выпаса скота и производства кормов. Кроме того, предусмотрено развитие объектов, обеспечивающих эффективную переработку производимой сельскохозяйственной продукции: предприятий по заготовке и переработке мясного и молочного сырья. Лучше, если такие предприятия будут размещаться на существующих производственных базах.

Размещение действующих производств горнодобывающей отрасли (тип ГДП-1) планируется в зонах существующих и проектируемых горных отводов, в тех случаях, когда имеется возможность эффективного извлечения полезных ископаемых. Сегодня такие производства действуют, и будут продолжать свою деятельность в ближайшие годы в местах добычи общераспространенных полезных ископаемых: в районе Услонского МО, Кимильтейского МО и Ухтуйского МО.

В целях эффективного использования лесных ресурсов и увеличения налоговых поступлений в местный бюджет в Хазанском муниципальном образовании планируется расширить производство по переработке леса действующего малого предприятия.

Планируется приобретение ленточной пилорамы, четырех стороннего строгального деревообрабатывающего станка, сушильной камеры.

Внедрение данного проекта позволит решить проблемы частичной занятости населения, развития малого бизнеса, удовлетворения потребностей населения в строительных материалах и соответственно строительство, и ремонт жилья.

2. Территории, предназначенные для размещения зон перспективного развития 2 типа (новые площадки, с установлением вида деятельности).

Стратегия развития территории района предусматривает создание сельхозпредприятий, ориентированных на переработку продукции, производимой домашними хозяйствами в процессе реализации программ жилищного строительства, а также действующими производителями сельхозпродукции. Учитывая массовый характер такого мелкотоварного производства и разнообразие продуктовой группы товаров, производимых нерегулярно и мелкими партиями, перерабатывающие производства должны быть многопрофильными и мобильными. Целесообразно их создание по принципу групп мини-цехов по переработке разных групп продуктов, их фасовке и хранению. Размещение производств следует увязывать с наиболее крупными сельскими населенными пунктами, в которых будет значительной доля участников программы жилищного строительства.

Объемы переработки сельхозпродукции, исходя из прогнозных оценок объемов реализации программы жилищного строительства (например, по мясному сырью) составляют до 492 тонн в год. Это около 4% объемов мяса, производимого районом в 2004 году. При этом на долю каждого поселения участника программы падает от 40 до 42 тонн в год, что позволяет разместить в них модульные цеха по производству мясных изделий со следующими укрупненными характеристиками:

- объем производства колбасных изделий, мясных изделий и полуфабрикатов со следующей номенклатурой (колбаса вареная (13 видов), сосиски (4 вида), сардельки (2 вида), шпикачки, колбасы полу копченые (7 видов), изделия ветчинные реструктурированные (13 видов), колбасы ливерные (4 вида), мясные деликатесы (3 вида), полуфабрикаты мясные натуральные (3 вида)) – до 200 тонн в год (в ценовом выражении - 14 млн. в год);

- площади производственные и вспомогательные – 900- 1000 кв.м.;

- водоснабжение и водоотведение локальное – до 1100 куб.м. в год;

- электроснабжение от линии – 600 тыс. кВт-час. в год;

- отопление в зимний период -  утилизация технологического тепла, возможно печное;

- персонал (занятость) -  50-60 чел;

- экологический ущерб, наносимый окружающей среде – минимальный.

В перспективе целесообразно разместить здесь производство мясных консервов.

Возможно размещение в одном из поселений производства по первичной переработке (заготовке и хранению) шкур крупного рогатого скота мощностью до 8 тыс. единиц в год.

В связи с удаленностью района от основных потребителей, для переработки молока целесообразно размещение производства по его сгущению и получению сухого молока.

Размещение новых площадок для сельхозпредприятий (тип СХП-2) возможно в следующих зонах перспективного развития: с. Буря, с. Филипповск, с. Ухтуй, с. Покровка, с. Батама.

Цеха могут быть созданы как филиалы одного сетевого предприятия. Очередность ввода цехов должна быть определена в плане реализации настоящей схемы. Инвестиционный проект (включая архитектурно-строительную проектную документацию) по строительству мини-цехов имеется у разработчика (предоставляется по отдельному запросу). Возможна привязка технологии к существующим или реконструируемым объектам капитального строительства, имеющимся на территории.

Мероприятиями по сохранению и развитию предприятий лесного комплекса, предусмотрено расширение заготовки деловой древесины. Необходимо предусмотреть развитие действующих лесозаготовительных организаций, которые были бы в состоянии обеспечить программу жилищного строительства необходимым количеством местного сырья.

Предварительные оценки показывают, что для обеспечения программы жилищного строительства необходимо использование лесоматериалов в объеме 7-9 тыс. куб. м. в год. Создание объектов социального обслуживания населения района и производственное строительство потребует увеличить заготовки древесины еще на 30-40%.

Создание новых лесоперерабатывающих предприятий исключительно для внутрирайонных целей представляется неперспективным, ввиду высоких рисков, связанных с неустойчивым спросом на формирующемся рынке жилья. Поэтому следует развивать перерабатывающие мощности с учетом вывоза производимых лесоматериалов и столярных изделий.

Предварительные оценки показывают, что в районе может быть размещено два-три лесоперерабатывающих    предприятия, ориентированных на вывоз продукции, с объемами переработки деловой древесины – от 10 до 30 тыс. куб. м. Следовательно, мощность лесозаготовительных предприятий района может быть увеличена в 3-4 раза.

Размещение лесозаготовительных предприятий на существующих производственных площадках (тип ЛЗП-2) планируется в следующих зонах перспективного развития:   д. Черемшанка, с. Харайгун, с. Глинки.

Лесозаготовительные предприятия могут быть созданы как самостоятельные производственные единицы с первичной переработкой деловой древесины на нижнем складе. Предположительно, на первом этапе, это может быть «оцилиндровывание» бревен либо их обработка на чашкорезных станках и изготовление обрезной доски  (Инвестиционный проект по развитию лесозаготовительного предприятия имеется у разработчика данной схемы и предоставляется инвесторам по отдельному запросу).

Лесоперерабатывающие предприятия (ЛПП-2) рассчитаны на производство: мебельного щита и оконного бруса, евроокон, и филинговых дверей, клееной доски Mabashira  класса В  и имеют следующие укрупненные характеристики:

- объем производства  – до 10 - 15 куб.м. в год (в ценовом выражении – 123,15 - 250 млн. руб. в год);

- площади производственные и вспомогательные – 450-500 кв.м.;

- водоснабжение и водоотведение локальное – до 500 куб.м. в год;

- электроснабжение от линии – 201,6 - 320 тыс. кВт-час в год;

- отопление в зимний период и технологическое тепло -  от котельной, работающей на отходах собственного производства;

- персонал (занятость) -  25 - 60 чел.;

- экологический ущерб, наносимый окружающей среде – минимальный.

Размещение новых площадок для лесоперерабатывающих предприятий (тип ЛПП-2) возможно в следующих зонах перспективного развития: с. Глинки, с. Харайгун,              д. Черемшанка.

Инвестиционный проект (включая архитектурно-строительную проектную документацию) по строительству предприятий имеется у разработчика (предоставляется по отдельному запросу). Возможна привязка технологии к существующим или реконструируемым объектам капитального строительства, имеющимся на территории.

Для обеспечения программы жилищного строительства железобетонными конструкциями, бетонными фундаментными блокам и товарным бетоном, другими материалами необходимо размещение соответствующего производства. Оцениваемые объемы производства составляют 15 – 20 тыс. куб.м. готовой продукции в год.

Данное предприятие имеет следующие укрупненные характеристики:

- объем производства  – до 20 тыс. куб.м. изделий в год (в ценовом выражении -  20 - 25 млн. в год);

- площади производственные и вспомогательные – 4000 кв.м.;

- водоснабжение и водоотведение локальное – до 90000 куб.м. в год;

- электроснабжение от линии – 2000-2500 тыс. кВт-час в год;

- отопление в зимний период и технологический пар -  от котельной;

- персонал (занятость) -  200-250 чел.;

- экологический ущерб, наносимый окружающей среде – ощутимый.

Размещение предприятия (тип ПСМ-2) планируется на основе имеющейся в районе сырьевой базы в Буринском и Батаминском муниципальных образованиях планируется создание малых предприятий по производству кирпича из собственных запасов глины.

Размещение новых производств горнодобывающей отрасли (тип ГДП-2) планируется в местах залегания полезных ископаемых, в тех случаях, когда имеется возможность эффективного их извлечения (перечислено выше).

Размещение базы строительного предприятия, обеспечивающего реализацию программы жилищного строительства, возможно на площадках лесоперерабатывающих предприятий или предприятия производящего бетонные изделия. Предприятие включает базу комплектации, рассчитанную на размещение и временное хранение материалов для строительства в районе до 400 одноквартирных домов в год.

3. Территории, предназначенные для размещения зон перспективного развития 3 типа (новые площадки, с установлением предпочтительного вида деятельности).

К числу предпочтительных видов экономической деятельности мы относим те из них, которые связаны с ранее не используемыми территориальными ресурсами района. При этом считается, что освоение данных видов деятельности будет связано с инициативой хозяйствующих субъектов – инвесторов. Местная власть лишь создает благоприятные условия для осуществления данных видов деятельности.

К таковым относятся, в первую очередь, некоторые виды минерального сырья: известняки, строительный камень. Возможным предпочтительным видом деятельности может быть производство цемента.

Размещение предприятия (тип ПСМ-3) возможно в зоне перспективного развития в районе с. Услон (вблизи от сырьевой базы).

4. Территории, предназначенные для размещения зон перспективного развития 4 типа («места пассивной рекреации»).

Размещение мест пассивной рекреации связано с реализацией программ развития туризма. Поскольку наибольшая эффективность туризма, достигается при диверсификации туристских ресурсов, целесообразно выделить места, представляющие познавательный и эстетический интерес, для их посещения туристами. Прежде всего, это касается уникальных природных объектов (ландшафтов, рек, озер, горных массивов), археологических памятников и их инфраструктуры.

Для обеспечения доступности и обустройства мест наблюдения таких объектов необходимы определенные градостроительные преобразования. В связи с этим необходимо установление на данной схеме, мест расположения таких объектов. Таким образом места пассивной рекреации могут быть отождествлены с зонами перспективного развития типа ПР-4 (Кимильтейское МО,  Масляногорское МО,  Ухтуйское МО,  Услонское МО)

5. Территории, предназначенные для размещения зон перспективного развития 5 типа (новые площадки для размещения высокотехнологичных производств).

С точки зрения долгосрочной перспективы наибольший интерес для нас представляют территории, предназначенные для размещения высокотехнологичных производств.

Зоны перспективного развития высокотехнологичных производств ориентированных на углубленную переработку сырья предполагается разместить в районе п. Центральный Хазан, с. Кимильтей. Разработка инвестиционных проектов на указанные объекты может быть осуществлена в процессе реализации данной схемы и учтена в планах реализации на очередной период.

Проектируемое строительство газопровода Ковыкта – Саянск - Иркутск даст перспективу и возможность газоснабжения населенных пунктов Зиминского района.

Предполагаемое размещение зон перспективного развития представлено на Схеме 1.4.

Точное местоположение площадок предназначенных для размещения определенных видов производств устанавливается органами местного самоуправления поселений в процессе градостроительного зонирования (при разработке генеральных планов поселений).

Рис. 2.5.1.

2.5.2. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

При оценке системы расселения района нами сделаны следующие основные предположения:

1. Район рассматривается, как часть системы расселения области, поэтому его развитие строилось с учетом расширения и усиления связей с соседствующими районами.

2. Опорным центром районной системы расселения является центральная группа населенных пунктов. Вместе с тем, в районе сформировано двенадцать сельских поселений, являющихся самоуправляемыми территориями. Поэтому развитие системы расселения района должно идти по пути расширения и усиления связей сельских поселений с центром района и между собой, а также расширения и усиления связей между населенными пунктами внутри  сельских поселений.

3. Населенные пункты – административные центры поселений выполняют следующие наиболее важные функции в поселениях:

- административного и экономического центра территории;

- центра социального обслуживания населения;

- места размещения основных трудовых ресурсов.

4. В силу определенной удаленности отдельных частей района от районного центра, усилена роль отдельных населенных пунктов как подцентров, на территории которых должны размещаться объекты местного значения района, относящиеся к сфере социального обслуживания.

5. Новые поселения и населенные пункты, в пределах срока планирования на территории района создаваться не будут.

6. В развитии систем расселения важное  значение имеют транспортные условия. В районе они благоприятные – практически все населенные пункты района расположены на железнодорожных или автомагистралях или в пределах двухкилометровой зоны от них. Поэтому степень благоприятности транспортных условий связана с поддержанием в соответствующем состоянии этих магистралей.

7. Численность населения района может несколько увеличиться, за проектный период до 16650 чел. за счет естественного прироста и  миграции населения.

Исходя из этих предположений, возможно следующее изменение системы расселения района:

1. В связи с новыми условиями развития сельскохозяйственного производства и возможностью создания новых форм его ведения, подход к системе расселения должен изменяться. Предусматриваемое ранее направление на создание крупных животноводческих комплексов и связанных с ними перспективных поселений, при сселении мелких сельских населенных пунктов нереализуемо.

В настоящее время и на перспективу, должны получить развитие различные формы индивидуальной деятельности (например, домашние хозяйства, осуществляющие мелкотоварное сельскохозяйственное производство).

Все выше перечисленное, должно вести к стабилизации современной системы  расселения, связанной с сельскохозяйственным производством. В некоторых случаях возможно даже создание новых мельчайших населенных мест, связанных с альтернативными формами сельскохозяйственной деятельности (фермерство).

Основу системы расселения должны составить, как и в настоящее время, современные центральные усадьбы хозяйств (функция их, именно как центров хозяйств, уже утрачена, в связи с переходом от сельского расселения к более урбанизированным его формам) и крупные несельскохозяйственные населенные пункты. Эти населенные пункты должны стать центрами местных (поселенческих) систем расселения. Как правило, эти населенные пункты наиболее удачно расположены к местам приложения труда и по транспортным условиям, по отношению к более мелким населенным пунктам, входящим в состав хозяйств. Кроме того, в этих населенных пунктах, уже в настоящее время имеется развитая инфраструктура обслуживания, развитие которой было связано с учетом обслуживания не только своего населения, но населения близлежащих более мелких населенных пунктов. В этих населенных пунктах доля благоустроенного фонда (включая инженерное оборудование) также выше, чем в прочих населенных пунктах.

Исходя из этих положений, в схеме выделялись (в некоторой степени условно) две группы населенных пунктов, имеющих некоторые различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. Развиваемые населенные пункты – в основном, административные центры поселений и крупные несельскохозяйственные населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического развития. В этих населенных пунктах намечается концентрация нового строительства различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки сельскохозяйственного и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.). Развитие градообразующей базы за счет этих производств при стабилизации и снижении числа занятых в сельском хозяйстве, в большинстве случаев, должно вести к стабилизации и росту численности населения в развиваемых населенных пунктах. Поэтому в этих населенных пунктах и намечается концентрация современного жилищного фонда, а также связанная с ними и новым производственным строительством расширение и реконструкция инженерного оборудования (локальные системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения).

2. Сохраняемые населенные пункты. Их градообразующая база, в основном, должна стабилизироваться или даже уменьшаться, в связи со стабилизацией и снижением занятых в сельском хозяйстве. Поэтому численность населения по этим населенным пунктам, в большинстве случаев, также может уменьшаться. Основные мероприятия по развитию сохраняемых населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но главный упор должен делаться на реконструкцию и в значительно меньшей степени на новое строительство.

В районе по типам населенных пунктов возможна следующая группировка (Таблица 2.5.1.):

| Таблица 2.5.1. Группировка населенных пунктов района |  |
| --- | --- |
| Тип населенного пункта | Число населенных пунктов |
| 1. Развиваемые - административные центры поселений - сельскохозяйственная специализация - смешанная специализация 2.Сохраняемые - сельскохозяйственная специализация | 29 12 8 9 23 23 |
| Итого: | 52 |

В развиваемых населенных пунктах должно проживать почти 93 % численности населения района. На расчетный срок по сравнению с современным состоянием намечается сохранение средней величины одного населенного пункта, вместе с тем средняя величина одного развиваемого населенного пункта должна вырасти в среднем на 40-60 %, а сохраняемого остаться неизменной.

В сохраняемых населенных пунктах должно проживать около 7 % (1014 чел.- 6,79%) численности сельского населения района. В их состав вошли: д. Верхняя Зима, д. Игнай, д. Новоникольск, уч. Стибутовский, с. Верхний Щельбей, уч. Феофановский, п. Осиповский, п. Успенский 1-й, уч. Левый Сарам, блок-пост Ока 2-я, д. Нагишкина, д. Кустова, д. Нижний Хазан, д. Челяба, заимка Полковникова, д. Нижнечиркина, д. Подгорная, уч. Большерастягаевский, уч. Большелихачевский, уч. Холы, уч.Трактовый, уч. Бодорой, уч.Буринская Дача, уч. Мольта.

Наблюдаемое изменение возрастной структуры населения потребует большей эффективности функционирования учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, соответствующих мер по обязательному социальному страхованию.

Поддержка молодых семей в районе предполагает улучшение их жилищных условий в случае рождения ребенка, выделение безвозмездных субсидий и использование механизма льготного кредитования в зависимости от числа детей в семье.

В целях регулирования внутренней миграции должны быть разработаны меры, направленные на повышение территориальной мобильности рабочей силы, а также механизмы поддержания жизнедеятельности и экономического развития района.

В связи с увеличением потребности и возможностей населения и необходимости новых площадей для жилищного строительства, необходимо в местах перспективного расселения расширение границ населенных пунктов:

- Батаминское МО на 39 га из земель сельскохозяйственного назначения;

- Кимильтейское МО на 102 га из земель сельскохозяйственного назначения;

- Покровское МО на 28,4 га из земель сельскохозяйственного назначения;

- Услонское МО на 36 га из земель сельскохозяйственного назначения;

- Ухтуйское МО на 34 га из земель сельскохозяйственного назначения,

- Харайгунское МО на 95 га из земель лесного фонда.

Изменение границ населенных пунктов будут уточнены в генеральных планах муниципальных образований Зиминского районного муниципального образования.

2.5.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

В настоящее время обеспечение жильем в районе ниже, чем в целом по области (см. приложение 1).

1. Основные положения программы строительства одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства.

Программа строительства одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства (мини-ферм) является наиболее перспективным инвестиционным проектом, стимулирующим развитие различных видов экономической деятельности и отраслей районного хозяйства.

Выше была охарактеризована взаимосвязь этой программы с основными направлениями стратегии развития района: в сельском хозяйстве, лесопромышленном комплексе, строительном комплексе района, что позволяет получить мультипликативный эффект от ее реализации.

Программа позволяет решить важнейшую для района проблему - закрепления трудоспособного населения в сельской местности, его социальную адаптацию к рыночным отношениям, повышения его социально-культурного уровня, включая культуру потребления.

Сущность программы в создании финансово-экономических механизмов и институтов, позволяющих активной части сельского населения района направить средства, получаемые от индивидуальной сельскохозяйственной деятельности (мелкотоварного производства)  на улучшение своих социально-бытовых условий, путем строительства одноквартирных жилых домов (усадеб), совмещаемых с подсобными хозяйствами (подворьем).  Подразумевается, что строиться будет современное комфортное жилье, обустроенное локальными системами жизнеобеспечения (водоснабжения, канализация, теплоснабжение, информационные коммуникации).

Программа предполагает, что в течение проектируемого срока (до 20 лет) активная часть населения района будет участвовать в ее реализации путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет, производимой сельскохозяйственной (иной) продукции и иных источников.

Программа предусматривает строительство в населенных пунктах жилых массивов с применением методов промышленного строительства из качественных местных материалов. В связи с этим, предполагается относительная унификация строящихся домов, для привязки технологии и цен на производство строительной продукции к гарантируемым ценам на сельхозпродукцию.

Для оценки мероприятий программы следует выбрать некую базовую модель финансовых отношений и типовой проект жилого дома. Это не означает, что в дальнейшем программа не может быть пересчитана на другие модели, просто для построения данного раздела схемы территориального планирования необходимо остановиться на одном из вариантов.

Мы сознательно выбрали за основу два наиболее дорогих проекта (стоимостью 2 и 3 млн. рублей соответственно). При этом следует учитывать, что в расчете цены на работы и материалы взяты на уровне цен г. Москвы (январь - февраль 2006 г.).

Общий вид и планы этажей одного из домов показаны на рис. 2.5.2.-2.5.4.

Рис. 2.5.2.

Рис. 2.5.3.

Рис. 2.5.4.

Что касается модели финансовых отношений, то предполагается, что заимствования на строительство жилья осуществляются по специальной ипотечной программе (траншами по 50% стоимости жилого дома в течение двух лет, с полным погашением займа в течение 10 или 20 лет). Предусматривается, что участниками программы наряду с банком и заемщиком (застройщиком) являются: фонд жилищного строительства, строительная компания; предприятие, осуществляющее закуп и переработку производимой заемщиком сельхозпродукции; предприятия поставщики материалов и комплектующих.

Объемные показатели программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в Зиминском районе. Таким образом, программа рассчитана на строительство в течение десяти лет 1221 усадеб во всех развиваемых населенных пунктах района. Оцениваемая стоимость программы, таким образом, составляет 233,200 млн. рублей (или в расчете на период строительства – 10 лет -  23,32 млн. в год).

Последнее не означает, что по мере повышения интереса населения к программе, она не может быть расширена до нового уровня потребности в жилищном строительстве.

В настоящей схеме территориального планирования на основе прогнозируемого развития населенных пунктов района предлагается определить объемы размещения жилищного строительства в населенных пунктах с учетом вариантов территориального развития по периодам строительства.

2. Расчетные объемы размещения жилищного строительства в населенных пунктах с учетом вариантов территориального развития по периодам.

Реализация программы жилищного строительства связана в первую очередь с развиваемыми населенными пунктами. Однако это не означает, что у жителей сохраняемых населенных пунктов не должно быть возможности участвовать в программе. Более того, учитывая, что сохраняемые населенные пункты имеют преимущественно сельскохозяйственную специализацию, участие их жителей в программе, рассчитанной на развитие индивидуальной сельскохозяйственной деятельности, становится еще более обоснованным.

Некоторую сложность вызывает выбор критериев для расчета объемов размещения жилищного строительства в населенных пунктах. Например, неясно какое количество активного населения будет принимать участие в реализации программы в начальном периоде и в процессе ее реализации. Следует ожидать, что первыми участниками программы могут стать некоторые сельские предприниматели, представители сельской интеллигенции, не чурающейся сельского труда и наиболее активная часть работников сельхозпредприятий. Нам представляется, что доля таких участников программы не превысит 3-5% населения. Впрочем, это зависит, в значительной степени от маркетингового сопровождения программы, авторитета и активности местной власти.

Срок реализации программы достаточно большой – 10 лет. При самом пессимистическом прогнозе за столь продолжительный период участниками программы, при условии ее успешной реализации могут стать до 20% активного населения района.

Если допустить оптимистический прогноз и предположить, что активность населения будет значительно выше (до 40%), то это потребует пересмотра не только основных параметров программы жилищного строительства, но и объемных показателей данной схемы.

Вместе с тем, создаваемая в соответствии с данной схемой производственная база инфраструктурного обеспечения жилищного строительства позволяет значительно увеличить объемы программы, и, наоборот, в случае ее невыполнения эта база может быть использована для производства товарной продукции в других целях.

Объемы размещения жилищного строительства по населенным пунктам показаны на схеме 1.5. Схема планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры районного значения и объектов жилищного строительства и в таблице 2.5.2.

| #### Таблица 2.5.2. Объемы размещения жилищного строительства в населенных пунктах Зиминского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта |  | Число домов | Периоды строительства |
| с. БАТАМА | 79 |  | 2009-2019 |
| с. БАСАЛАЕВКА | 23 |  | 2016-2028 |
| с. СОЛОГУБОВО | 11 |  | 2018-2025 |
| с. БУРЯ | 25 |  | 2014-2024 |
| д. ЧЕРЕМШАНКА | 27 |  | 2013-2023 |
| с. КУНДУЛУН | 14 |  | 2018-2025 |
| с. ЗУЛУМАЙ | 47 |  | 2010-2020 |
| пос. ж/д ст. ПЕРЕВОЗ | 12 |  | 2012-2022 |
| с. БАРГАДАЙ | 30 |  | 2008-2028 |
| с. КИМИЛЬТЕЙ | 192 |  | 2011-2021 |
| с. ПЕРЕВОЗ | 45 |  | 2010-2020 |
| с. МАСЛЯНОГОРСК | 47 |  | 2017-2025 |
| уч. ВЕРХНЕОКИНСКИЙ | 20 |  | 2018-2025 |
| пос. УСПЕНСКИЙ 3-Й | 11 |  | 2010-2020 |
| с. НОВОЛЕТНИКИ | 50 |  | 2009-2019 |
| с. ПОКРОВКА | 72 |  | 2009-2019 |
| с. САМАРА | 59 |  | 2010-2020 |
| с. УСЛОН | 47 |  | 2015-2028 |
| д. МОРДИНО | 25 |  | 2015-2028 |
| д. НОРЫ | 26 |  | 2017-2025 |
| с. ГЛИНКИ | 18 |  | 2009-2019 |
| с. УХТУЙ | 28 |  | 2011-2021 |
| с. ФИЛИППОВСК | 38 |  | 2017-2025 |
| пос.БОЛЬШЕВОРОНЕЖСКИЙ | 24 |  | 2008-2018 |
| пос. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАЗАН | 117 |  | 2017-2028 |
| уч. БОРОВОЕ | 13 |  | 2018-2028 |
| уч. УРУНКУЙ | 11 |  | 2013-2023 |
| с. ХАРАЙГУН | 27 |  | 2018-2028 |
| уч. БУРИНСКАЯ ДАЧА | 56 |  | 2008-2028 |

Ориентировочная стоимость программы – 233,200 млн. руб.

Ориентировочное число участников – 1194

Среднегодовая потребность в кредитных ресурсах – 23,32 млн. руб.

Программа жилищного строительства (комплексный инвестиционный проект), включая архитектурно-строительную проектную документацию, имеется у разработчика и предоставляется по отдельному запросу.

Рис. 2.5.5.

2.5.4. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Развитие населенных пунктов в сельской местности осуществляется с развитием социальной инфраструктуры села, проблемы которого могут быть решены только в рамках специально разработанных программ. В связи с  этим  одной из задач программы «Обеспечение занятости и увеличение доходов сельского населения России» является мобилизация внутренних ресурсов сельских сообществ для развития сельской социальной инфраструктуры путем разработки моделей взаимодействия местной администрации и сельских предпринимателей.

Для осуществления данной задачи предлагается:

- осуществить инвентаризацию объектов социальной инфраструктуры в сельской местности;

- выявить путем социологических исследований и ранжировать потребности сельского населения в услугах социального характера;

- изучить какими возможностями располагает местная администрация;

- исследовать какие шаги для решения этой проблемы могут быть предприняты сельскими предпринимателями;

- разработать методом интерактивного планирования предложения по оказанию социальных услуг;

- создать институты по их предоставлению;

- организовать общественные работы.

В настоящее время в сохраняемых населенных пунктах имеются следующие объекты социального обслуживания населения, которые предполагается сохранить в дальнейшем:

| #### Таблица 2.5.3. Размещение объектов социального обслуживания населения в развиваемых населенных пунктах Зиминского района |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Школы / мест | Больница / мест ,фап |
| БАТАМА | 1/210 | 1/10 |
| БАСАЛАЕВКА | 1/59 | 0/0,1 |
| СОЛОГУБОВО | 1/16 | 0/0,1 |
| БУРЯ | 1/49 | 0/0,1 |
| ЧЕРЕМШАНКА | 1/6 | 0/0,1 |
| КУНДУЛУН | 1/6 | 0/0,1 |
| ЗУЛУМАЙ | 1/54 | 0/0,1 |
| БАРГАДАЙ | 1/22 | 0/0,1 |
| КИМИЛЬТЕЙ | 1/392 | 1/39 |
| ПЕРЕВОЗ | 1/23 | 0/0,1 |
| МАСЛЯНОГОРСК | 1/392 | 1/10 |
| ВЕРХНЕОКИНСКИЙ | 1/44 | 0/0,1 |
| УСПЕНСКИЙ-3 |  | 0/0,1 |
| НОВОЛЕТНИКИ | 1/88 | 0/0,1 |
| ПОКРОВКА | 1/141 | 0/0,1 |
| САМАРА | 1/101 | 0/0,1 |
| УСЛОН | 1/19 | 0/0,1 |
| МОРДИНО | 1/17 | 0/0,1 |
| НОРЫ | 1/13 | 0/0,1 |
| ГЛИНКИ | 1/37 | 0/0,1 |
| УХТУЙ | 1/260 | 0/0,1 |
| ФИЛИППОВСК | 1/65 | 0/0,1 |
| БОЛЬШЕВОРОНЕЖСКИЙ | 1/32 | 0/0,1 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАЗАН | 1/200 | 1/23 |
| БОРОВОЕ | 1/17 | 0/0,1 |
| УРУНКУЙ | 1/18 | 0/0,1 |
| ХАРАЙГУН | 1/9 | 0/0,1 |

| #### Таблица 2.5.4. Размещение объектов социального обслуживания населения в сохраняемых населенных пунктах Зиминского #### района |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Школы/мест | Больница/мест,фап |
| ВЕРХНИЙ ЩЕЛЬБЕЙ |  | 0/0,1 |
| ОСИПОВСКИЙ | 1/8 | 0/0,1 |
| УСПЕНСКИЙ 1-Й | 1/4 | 0/0,1 |
| НАГИШКИНА |  | 0/0,1 |
| ТРАКТОВЫЙ |  | 0/0,1 |
| БУРИНСКАЯ ДАЧА |  | 0/0,1 |

Данные объекты планируется реконструировать в соответствии с установленными региональными и местными нормативами градостроительного проектирования либо обеспечить их капитальный ремонт без расширения объемов обслуживания.

Также Программой комплексного социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования на 2008-2017 гг. и до 2028 г. предусмотрено строительство следующих объектов:

| Таблица 2.5.5. Планируемые к строительству объекты социальной сферы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Мощность (число мест) | Срок исполнения |  |
|  |  | первая очередь до 2017 г. | расчетный срок до 2028г. |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| с. Ухтуй Средняя общеобразовательная школа | 242 учащихся |  | 2019-2020 |
| пос. Центральный Хазан Средняя общеобразовательная школа | 242 учащихся | 2016-2017 |  |
| с. Басалаевка. Основная школа | 130 учащихся |  | 2022-2023 |
| с. Батама начальная школа | 60 учащихся |  | 2018-2022 |
| с. Новолетники Основная школа | 130 учащихся | 2017-2018 |  |
| с. Кимильтей ДЮКС «Колос» |  | 2016-2017 |  |
| с. Ухтуй Детский сад | 110 мест | 2013-2015 |  |
| с. Самара. Детский сад | 55 мест | 2014-2015 |  |
| пос. Центральный Хазан Детский сад | 75 мест | 2016-2017 |  |
| с. Новолетники Детский сад | 60 мест |  | 2020-2022 |
| с. Покровка Детский сад | 55 мест |  | 2020-2022 |
| с. Услон Детский сад – начальная школа | 60 мест |  | 2018-2019 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |
| с. Кимильтей Больница | 50 коек |  | 2019-2020 |
| пос. Центральный Хазан Больница | 50 коек |  | 2022-2024 |
| ФАП с. Басалаевка |  | 2016-2017 |  |
| ФАП с. Перевоз |  |  | 2018-2020 |
| ФАП д. Мордино |  | 2016-2017 |  |

В с. Кимильтей, п. Центральный Хазан, с. Батама, с. Покровка, с. Ухтуй, планируется строительство социально-бытовых комплексов, включающих центры активного отдыха населения. Строительство планируется по мере реализации положений данной схемы в части, касающейся освоения зон перспективного развития.

При всех школах необходимо предусмотреть размещение спортивных площадок (залов) оснащенных необходимым спортивным инвентарем, в режиме доступном для взрослого населения.

2.5.5. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ МЕСТ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

1. Буринское  МО

Расчет проектируемого объема ТБО

Срок эксплуатации полигона ТБО в  Буринском  МО составляет 20 лет.

Численность населения в с. Буря в настоящее время составляет  246  чел. с. Кундулун – 143 чел.  Прогнозируемая численность населения через 20 лет составит 372 чел.

Объем ТБО в естественном виде на расчетный срок определяется по формуле:

Vте = (У1+ У2)/2 х (Н1+ Н2)/2 хТ

Где: У1 и  У2 – удельные годовые нормы накопления ТБО по объему на 1-й и последний годы эксплуатации полигона м3/чел/год;

Н1 и  Н2 – количество обслуживаемого полигоном населения 1-й и последний годы эксплуатации полигона, чел.;

Т – расчетный срок эксплуатации полигона, год;

Значение У1 принимаем (с учетом смета с улиц) согласно СНиП 2.07.01 – 89 в размере 0,450 м3/чел/год.

Удельная годовая норма накопления ТБО по объему на 20-й год эксплуатации (У2) определяется из условия ежегодного роста ее по объему на 3% (средняя по РФ 3-5%).

У2 = 0,450 х (1,03)20 = 0,450 х 1,085 = 0,810 м3/чел/год

Значение коэффициентов Ki и К2 принимаем согласно таблиц 8 и 9 (1)

VT = (0,450 + 0,810)/2 х (389 + 372)/2 х 20 = 4794,40 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока определяется по формуле:

Voy=  Vое/K1

где:    K1 - коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона на весь срок;

Значение коэффициента K1 принимаем согласно таблиц 8 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО» равным К,=3,0.

Voy= 4794,40/3,0 = 1598,13 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока с учетом грунта для изоляции определяется по формуле:

Vo= Vye x K2

где:    К2 - коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих

слоев грунта (промежуточный и окончательный).

Значение коэффициента К2 принимаем согласно таблиц 9 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО» равным

К2=1,37.

Vo= 1598,13 х 1,37 = 2189,44 м3

Расчет площади участка складирования ТБО.

Площадь участка складирования ТБО определяется по формуле:

Sу = Vт х Ко / hк

Где: Ко - коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов 1:4,

Ко =1,16; hK - высота карты,  hк = 4,0м.

Sy = 2189,44 х 1,16: 4,0 = 634,94 м2 (0,06 га)

Расчет проектируемого объема ТБО

Численность населения в д. Черемшанка в настоящее время составляет  266  чел.  Прогнозируемая численность населения через 20 лет составит 255 чел.

Объем ТБО в естественном виде на расчетный срок:

VT = (0,450 + 0,810)/2 х (266 +255)/2 х 20 = 3282,40 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока:

Voy= 3282,40/3,0 = 1094,13 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока с учетом грунта для изоляции:

Vo= 1094,13 х 1,37 = 1498,96 м3

Расчет площади участка складирования ТБО.

Sy = 1498,96 х 1,16: 4,0 = 434,70 м2 (0,04 га)

2.Батаминское  МО

Расчет проектируемого объема ТБО

Срок эксплуатации полигона ТБО в Батаминском  МО составляет 20 лет.

Численность населения в с. Батама в настоящее время составляет  794 чел., в уч. Стибутовский – 49 чел., в с. Сологубово- 112, в с. Верхняя Зима – 33 чел., в д. Новоникольск – 38 чел., в с. Басалаевка – 228 чел., в д. Игнай – 39 чел., Прогнозируемая численность населения через 20 лет составит 1200 чел.

Объем ТБО в естественном виде на расчетный срок:

VT = (0,450 + 0,810)/2 х (1254+1200)/2 х 20 = 15460,20 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока:

Voy= 15460,20/3,0 = 5153,40 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока с учетом грунта для изоляции:

Vo= 5153,40х 1,37 = 7060,158 м3

Расчет площади участка складирования ТБО.

Sy = 7060,158 х 1,16: 4,0 = 2047,45 м2 (0,20 га)

3.  Зулумайское МО

Расчет проектируемого объема ТБО

Срок эксплуатации полигона ТБО в  Зулумайском МО составляет 20 лет.

Численность населения в с. Зулумай в настоящее время составляет  465 чел., в  с. Верхний Щельбей – 28 чел.  Прогнозируемая численность населения через 20 лет составит 472 чел.

Объем ТБО в естественном виде на расчетный срок:

VT = (0,450 + 0,810)/2 х (493+472)/2 х 20 = 6079,60 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока:

Voy= 6079,60 / 3,0 = 2026,53 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока с учетом грунта для изоляции:

Vo= 2026,53 х 1,37 = 2027,90 м3

Расчет площади участка складирования ТБО.

Sy = 2027,90 х 1,16: 4,0 = 588,09 м2 (0,06 га)

4.  Кимильтейское  МО

Расчет проектируемого объема ТБО

Срок эксплуатации полигона ТБО в  Кимильтейском  МО составляет 20 лет.

Численность населения в с. Кимильтей в настоящее время составляет  1916 чел., с. Перевоз – 446 чел.  Прогнозируемая численность населения через 20 лет с учетом близко расположенных населенных пунктов составит 2261 чел.

Объем ТБО в естественном виде на расчетный срок:

VT = (0,450 + 0,810)/2 х (2362 +2261)/2 х 20 = 29125 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока:

Voy= 29125/3,0 = 9708,33 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока с учетом грунта для изоляции:

Vo= 9708,33 х 1,37 = 13300,41 м3

Расчет площади участка складирования ТБО.

Sy = 13300,41 х 1,16: 4,0 = 3857,12 м2 (0,39 га)

Расчет проектируемого объема ТБО

Численность населения в с. Баргадай в настоящее время составляет  295 чел.  Прогнозируемая численность населения через 20 лет составит 282 чел.

Объем ТБО в естественном виде на расчетный срок:

VT = (0,450 + 0,810)/2 х (295 +282)/2 х 20 = 3635,10 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока:

Voy= 3635,10/3,0 = 1211,70 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока с учетом грунта для изоляции:

Vo= 1211,70 х 1,37 = 1660,029 м3

Расчет площади участка складирования ТБО.

Sy = 1660,029 х 1,16: 4,0 = 481,41 м2 (0,05 га)

Расчет проектируемого объема ТБО

Численность населения в пос. ж/д ст. Перевоз в настоящее время составляет  119 чел.  Прогнозируемая численность населения через 20 лет составит 114 чел.

Объем ТБО в естественном виде на расчетный срок:

VT = (0,450 + 0,810)/2 х (119 +114)/2 х 20 = 1468 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока:

Voy= 1468/3,0 = 489,33 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока с учетом грунта для изоляции:

Vo= 489,33 х 1,37 = 670,38 м3

Расчет площади участка складирования ТБО.

Sy = 670,38 х 1,16: 4,0 = 194,41 м2 (0,02 га)

5.  Масляногорское МО

Расчет проектируемого объема ТБО

Срок эксплуатации полигона ТБО в Масляногорском МО составляет 20 лет.

Численность населения в н.п. Масляногорск  в настоящее время составляет  469 чел., в п. Успенский 1-й – 54 чел. Прогнозируемая численность населения через 20 лет с учетом близко расположенных населенных пунктов составит 501 чел.

Объем ТБО в естественном виде на расчетный срок:

VT = (0,450 + 0,810)/2 х (523+501)/2 х 20 = 6451,20 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока:

Voy= 6451,20 / 3,0 = 2150,40 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока с учетом грунта для изоляции:

Vo= 2150,40 х 1,37 = 2946,05 м3

Расчет площади участка складирования ТБО.

Sy = 2946,05 х 1,16: 4,0 = 854,36 м2 (0,09 га)

Расчет проектируемого объема ТБО

Численность населения в  п. Осиповский в настоящее время составляет  87 чел., в уч. Верхнеокинский – 199 чел.  Прогнозируемая численность населения через 20 лет составит 274 чел.

Объем ТБО в естественном виде на расчетный срок:

VT = (0,450 + 0,810)/2 х (286 +274)/2 х 20 = 3528 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока:

Voy= 3528/3,0 = 1176 м3

Объем уплотненных ТБО на конец расчетного срока с учетом грунта для изоляции:

Vo= 1176 х 1,37 = 1611,12 м3

Расчет площади участка складирования ТБО.

Sy = 1611,12 х 1,16: 4,0 = 467,23 м2 (0,05 га)

По сведениям, предоставленным заказчиком, планируется проектирование и строительство современного полигона, для размещения твердых бытовых отходов для города Зимы и прилегающих к нему сельских поселений:  Ухтуйское МО (1837 чел.), Услонское МО (1208 чел.), Хазанское МО (1963 чел.).  Участок расположен в 7,5 км от г. Зима по направлению автодороги Зима-Батама. Планируемая площадь отвода земельного участка 15 га. Срок эксплуатации 25 лет. Расположен на территории Хазанского МО вблизи уч.Трактовый. Сбором и вывозом отходов с указанных территорий, а также эксплуатацией полигона будет заниматься ООО «Коммунальный сервис» г.Зима.

Предварительно выбраны земельные участки под размещение отходов:

- Харайгунское МО - глиняный карьер  площадью 1 га;

- Филипповское МО - автодорога Филипповск-Большерастягаевск в 1км + 80м (слева) площадь 1 га;

- Новолетниковское МО - автодорога Зима-Масляногорск, 37км +700м слева, площадь 7000м2;

- Покровское МО – площадь 7000м2 в 1600м юго-восточнее с.Покровка.

Необходима разработка проектных документов, регулирующих организацию мест утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с существующей схемой их размещения, предусматривающих, в том числе, мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства.

Рис. 2.5.6.

2.5.6. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ДОРОГ И ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Основные автотранспортные магистрали района соединяют его крайние точки на  северо-западе и юго-востоке и связывают Зиминское районное муниципальное образование с соседними районами. Это самая важная часть транспортной системы района. Магистрали имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями района.  Усовершенствование этих магистралей осуществляется собственником – Иркутской областью. Без своевременного усовершенствования магистрали невозможно эффективное использование других транспортных путей.

Планирование развития таких магистралей осуществляется при разработке документов территориального планирования Иркутской области и при разработке специальных транспортных проектов и документов. Материалы по планированию развития магистралей должны учитываться при разработке данной схемы.

Вместе с тем, многие решения принимаемые органами местного самоуправления при планировании территориального развития района не могут быть эффективно реализованы без соответствующих усовершенствований магистралей. Последнее означает, что в настоящем документе могут содержаться рекомендации по развитию магистралей, адресованные их собственнику.

1. Рекомендации по улучшению автомагистралей.

Рекомендуются следующие усовершенствования, связанные с расширением участков магистрали в целях приведения их в соответствие с установленными техническими категориями:

В связи с усилением роли магистрали в экономическом развитии района предусмотреть следующие мероприятия по обустройству придорожной инфраструктуры:

-   размещение автозаправок;

- размещение предприятий мелкого авторемонта и технического обслуживания автомобилей;

-  размещение пунктов питания;

-  размещение придорожных гостиниц (мотелей).

2. Межпоселенческие автодороги местного значения.

Межпоселенческие автодороги во многих случаях формировались в результате стихийно сложившихся «наезженных» транспортных путей. Они не всегда организованы оптимальным образом, имеют сложные и опасные участки и требуют усовершенствования включающие: улучшение качества покрытия, сглаживание «острых кривых», расширения узких плеч и обустройства придорожной инфраструктуры (кюветов, стояночных площадок и т.п.).

Данной схемой предусматривается проведение следующих работ по усовершенствования межпоселенческих автодорог и сооружений местного значения:

2.1. Повышение качества дорожного покрытия автодороги г.Зима – уч-к Верхнеокинский (35,6 км – гравий, 53,1 км – асфальтобетон);

2.2. Повышение качества дорожного покрытия автодороги г. Зима – с. Зулумай (39,2 км – гравий, 37,9 км – асфальтобетон);

2.3. Повышение качества дорожного покрытия автодороги г. Зима – дер. Верхняя Зима (10,7 км – гравий);

2.4. Повышение качества дорожного покрытия автодороги 1597 км автодороги Новосибирск-Иркутск – с. Баргадай – с. Кундулун (26,3 км – гравий, 2,8 км – асфальтобетон);

2.5. Повышение качества дорожного покрытия автодороги 25 км подъезда до с. Кундулун – с.Буря (1,0 км – гравий, 13,4 км – асфальтобетон);

2.6. Повышение качества дорожного покрытия автодороги 23-й км автодороги г.Зима-с.Зулумай – уч. Урункуй ( 36,9 км – гравий);

2.7. Повышение качества дорожного покрытия автодороги 1630 км автодороги Новосибирск-Иркутск – с. Глинки – уч. Большерастягаевский – с. Филипповск (18,4 км - гравий, 2,2 км – асфальтобетон);

2.8. Повышение качества дорожного покрытия автодороги от городской черты г.Саянска – дер. Черемшанка ( 5,1 км – гравий, 9,9 км - асфальтобетон, 1,5 км – бетон)

Таким образом, за обозримый период необходимо улучшить качество дорожного покрытия дорог общей протяженностью 301,11 км.

3. Транспортные доступы к зонам перспективного развития

Данная схема в связи с предлагаемым размещением зон перспективного развития, предусматривает строительство соответствующих транспортных доступов (необходимо помнить, что решение о строительстве транспортных доступов принимается вместе с решением о создании зон перспективного развития в установленном законом порядке).

Предложения настоящего раздела показаны на Схеме 1.6. Схема планируемого размещения дорог и транспортных сооружений районного значения, рис. 2.5.6.

Рис. 2.5.7.

2.5.7. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Размещение и параметры объектов электроснабжения районного значения определяются существующим состоянием систем электроснабжения и планируемыми изменениями в использовании энергоресурсов в связи с размещением объектов капитального строительства.

Для определения размещения и параметров участков электрических сетей необходимо оценить изменение суммарной расчетной нагрузки по конечным элементам - потребителям (населенным пунктам и обособленным местам приложения труда).

1. Определение суммарной расчетной нагрузки.

1.1. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Буринского МО.

Расчетной нагрузкой называют наибольшее значение активной (Р) и реактивной (Q) мощностей в течении получаса, которые могут возникнуть на вводе к потребителю или в питающей сети в конце расчетного периода с вероятностью 0,95

Расчетная вечерняя нагрузка современного одноквартирного жилого дома, включающего мини-ферму определена  в задании - Ржд= 4,0 кВт.

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.6.

| Потребитель | Sдн, кВА | Sвеч, кВА |
| --- | --- | --- |
| Предприятие (тип – СХП-2 с. Буря) | 68 | 20 |
| Предприятие (тип – ПСМ-2 с. Буря) | 285 | 150 |
| Предприятие (тип – ЛПП-2 д. Черемшанка) | 300 | 300 |
| Предприятие (тип – ЛЗП-2 д. Черемшанка) | 75 | 20 |

Полная мощность для жилых домов:

Sдв= Рдcosϕ=40.9= 4.4кВА                                                               [1.1]

Sдд= 13,5 • 0,3 = 1.3 кВА                                                                  [1.2]

Дома пронумерованы цифрами:

1-14 – четырнадцать одноквартирных домов в с. Кундулун;

15-39 – двадцать пять одноквартирных домов в с.Буря;

40-66 – двадцать семь одноквартирных домов в д. Черемшанка.

Нумерация остальных потребителей:

  - -  Предприятие СХП-2;

  - - Предприятие ПСМ-2;

1.3 - Предприятие ЛПП-2;

1.4 -  Предприятие ЛЗП-1.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Кундулун приведена в

табл.2.5.7

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-14 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 18,2 | 61,6 | 11,2 | 38,5 |

Расчет уличного освещения в с. Кундулун:

Sул= P⋅Lcosϕ=7⋅1400.7= 1400 ВА или 1,4 кВА                                                    [1.3]

где  Р- мощность, ватт • метр

L- длина улицы

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Кундулун:

Приближенный расчет нагрузки на шинах ТП выполняется по списку потребителей. К мощности наибольшего потребителя суммируют добавки мощностей всех остальных потребителей.

S∑ТП = Smax.потреб. + 1n−1ΔSi = 4,4 + 38,5 = 42,9 кВА                                      [1.4]

С учетом уличного освещения в с. Кундулун:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 42,9 + 1,4 = 44,30 кВА                                                 [1.5]

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Буря приведена в табл. 2.5.8.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 68 | 20 | 42,5 | 12,5 |
| 1.2. | 285 | 150 | 178,1 | 93,8 |
| 15-39 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 385,5 | 280 | 240,6 | 175,05 |

Расчет уличного освещения в с.Буря:

Sул = 2,5 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Буря:

S∑ТП = 525,6 кВА

С учетом уличного освещения в с. Буря:

Sрасч = 528,10 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в д. Черемшанка приведена в

табл. 2.5.9.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | 300 | 300 | 187,5 | 187,5 |
| 1.4. | 75 | 20 | 46,9 | 12,5 |
| 40-66 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 410,1 | 438,8 | 256 | 274,3 |

Расчет уличного освещения в д. Черемшанка:

Sул = 2,7 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в д. Черемшанка:

S∑ТП = 574,3 кВА

С учетом уличного освещения в д. Черемшанка:

Sрасч = 577 кВА.

Всего по Буринскому МО:        Sрасч = 1149,40 кВА.

1.2. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Кимильтейского МО.

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.10.

| Потребитель | Sдн, кВА | Sвеч, кВА |
| --- | --- | --- |
| Предприятие (тип – ВТП-5 с. Кимильтей) | 300 | 300 |

Дома пронумерованы цифрами:

1-30 – тридцать одноквартирных домов в с.Баргадай;

31-222  – сто девяносто два одноквартирных дома в с. Кимильтей;

223-267 – сорок пять одноквартирных домов в с. Перевоз.

Нумерация остальных потребителей:

1.1.-  Предприятие ВТП-5.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Баргадай приведена в

табл.2.5.11.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-30 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 39 | 132 | 24 | 82,5 |

Расчет уличного освещения в с. Баргадай:

Sул = 3,0 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Баргадай:

S∑ТП = 86,9 кВА

С учетом уличного освещения в с. Баргадай:

Sрасч = 89,90 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Кимильтей приведена в

табл.2.5.12.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 300 | 300 | 187,5 | 187,5 |
| 31-222 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 549,6 | 1144,8 | 341,1 | 715,5 |

Расчет уличного освещения в с. Кимильтей:

Sул = 19,2 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Кимильтей:

S∑ТП = 1015,5 кВА

С учетом уличного освещения в с. Кимильтей:

Sрасч = 1034,70 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Перевоз приведена в

табл.2.5.13.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 223-267 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 58,5 | 198 | 36 | 123,75 |

Расчет уличного освещения в с. Перевоз:

Sул = 4,5 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Перевоз:

S∑ТП = 128,15кВА

С учетом уличного освещения в с. Перевоз:

Sрасч = 132,65 кВА.

Всего по Кимильтейскому МО:        Sрасч = 1257,25 кВА.

1.3. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Харайгунского МО .

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.14.

| Потребитель | Sдн, кВА | Sвеч, кВА |
| --- | --- | --- |
| Предприятие (тип – ЛЗП-2 с. Харайгун) | 75 | 20 |
| Предприятие (тип – ЛПП-2 с. Харайгун) | 300 | 300 |

Дома пронумерованы цифрами:

1-27 – двадцать семь одноквартирных домов в с. Харайгун;

Нумерация остальных потребителей:

1.1.-  Предприятие ЛЗП-2;

1.2.-Предприятие ЛПП-2.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Харайгун приведена в

табл.2.5.15.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 75 | 20 | 46,9 | 12,5 |
| 1.2. | 300 | 300 | 187,5 | 187,5 |
| 1-30 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 410,1 | 438,8 | 256 | 274,3 |

Расчет уличного освещения в с. Харайгун:

Sул = 2,7 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Харайгун:

S∑ТП = 574,3 кВА

С учетом уличного освещения в с. Харайгун:

Sрасч = 577 кВА.

Всего по Харайгунскому МО :        Sрасч = 577 кВА.

1.4. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Филипповскому МО.

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.16.

| Потребитель | Sдн, кВА | Sвеч, кВА |
| --- | --- | --- |
| Предприятие (тип – СХП-2 с. Филипповск) | 68 | 20 |

Дома пронумерованы цифрами:

1-38 – тридцать восемь одноквартирных домов в с. Филипповск;

39-62  – двадцать четыре одноквартирных дома в п. Большеворонежский.

Нумерация остальных потребителей:

1.1.-  Предприятие СХП-2.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Филипповск приведена в

табл.2.5.17.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 68 | 20 | 42,5 | 12,5 |
| 1-38 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 117,4 | 187,2 | 72,9 | 117 |

Расчет уличного освещения в с. Филипповск:

Sул = 3,8 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Филипповск:

S∑ТП = 185 кВА

С учетом уличного освещения в с. Филипповск:

Sрасч = 188,80 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в п. Большеворонежский приведена в табл.2.5.18.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39-62 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 31,2 | 105,6 | 19,2 | 66 |

Расчет уличного освещения в п. Большеворонежский:

Sул = 2,4 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в п. Большеворонежский:

S∑ТП = 70,4 кВА

С учетом уличного освещения в п. Большеворонежский:

Sрасч = 72,80  кВА.

Всего по Филипповскому МО :        Sрасч = 261,60кВА.

1.5. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Ухтуйского МО.

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.19.

| Потребитель | Sдн, кВА | Sвеч, кВА |
| --- | --- | --- |
| Предприятие (тип – ЛЗП-2 н.п. Глинки) | 75 | 20 |
| Предприятие (тип – ЛПП-2 н.п. Глинки) | 300 | 300 |
| Предприятие (тип СХП-2 н.п. Ухтуй) | 68 | 20 |

Дома пронумерованы цифрами:

1-68 – шестьдесят восемь одноквартирных домов в с. Ухтуй;

69-94  – двадцать шесть одноквартирных домов в д. Норы;

95-119 – двадцать пять одноквартирных домов в д. Мордино;

120-138 – восемнадцать одноквартирных домов в с. Глинки.

Нумерация остальных потребителей:

1.1.-  Предприятие ЛЗП-2;

1.2.- Предприятие ЛПП-2;

1.3.- Предприятие СХП-2.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Ухтуй приведена в

табл.2.5.20.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | 68 | 20 | 42,5 | 12,5 |
| 1-30 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 156,4 | 319,2 | 96,9 | 199,5 |

Расчет уличного освещения в с. Ухтуй:

Sул = 6,8 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Ухтуй:

S∑ТП = 267,5 кВА

С учетом уличного освещения в с. Ухтуй:

Sрасч = 274,30 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в д. Норы приведена в

табл.2.5.21.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69-94 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 33,8 | 114,4 | 20,8 | 71,5 |

Расчет уличного освещения в д. Норы:

Sул = 2,6 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в д. Норы:

S∑ТП = 75,9 кВА

С учетом уличного освещения в д. Норы:

Sрасч = 78,50 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в д. Мордино приведена в

табл.2.5.22.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95-119 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 32,5 | 110 | 20 | 68,8 |

Расчет уличного освещения в д. Мордино:

Sул = 2,5 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в д. Мордино:

S∑ТП = 73,2 кВА

С учетом уличного освещения в д. Мордино:

Sрасч = 75,70 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Глинки приведена в

табл.2.5.23.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 75 | 20 | 46,9 | 12,5 |
| 1.2. | 300 | 300 | 187,5 | 187,5 |
| 120-138 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 398,4 | 399,2 | 248,8 | 249,5 |

Расчет уличного освещения в с. Глинки:

Sул = 1,8 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Глинки:

S∑ТП = 549,5 кВА

С учетом уличного освещения в с. Глинки:

Sрасч = 551,30 кВА.

Всего по Ухтуйскому МО:        Sрасч = 979,80 кВА.

1.6. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Покровского  МО.

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.24.

| Потребитель | Sдн, кВА | Sвеч, кВА |
| --- | --- | --- |
| Предприятие (тип СХП-2 н.п. Покровка) | 68 | 20 |

Дома пронумерованы цифрами:

1-72 – семьдесят два одноквартирных дома в с.Покровка.

Нумерация остальных потребителей:

1.1.- Предприятие СХП-2.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с.Покровка приведена в

табл.2.5.25.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 68 | 20 | 42,5 | 12,5 |
| 1-72 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 161,6 | 336,8 | 100,1 | 210,5 |

Расчет уличного освещения в с. Покровка:

Sул = 7,2 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с.Покровка:

S∑ТП = 278,5 кВА

С учетом уличного освещения в с.Покровка:

Sрасч = 285,70 кВА.

Всего по Покровскому МО:        Sрасч = 285,70 кВА.

1.7. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Услонского МО .

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.26.

| Потребитель | Sдн, кВА | Sвеч, кВА |
| --- | --- | --- |
| Предприятие (тип ПСМ-3 с. Услон) | 285 | 150 |

Дома пронумерованы цифрами:

1-47 – сорок семь одноквартирных домов в с.Услон;

48-106  – пятьдесят девять одноквартирных домов в с.Самара.

Нумерация остальных потребителей:

1.1.-  Предприятие ПСМ-3.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с.Услон приведена в

табл.2.5.27.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 285 | 150 | 178,1 | 93,8 |
| 1-47 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 346,1 | 356,8 | 215,7 | 223,05 |

Расчет уличного освещения в с.Услон:

Sул = 4,7 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с.Услон:

S∑ТП = 508,05 кВА

С учетом уличного освещения в с.Услон:

Sрасч = 512,75 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с.Самара приведена в

табл.2.5.28.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48-106 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 76,7 | 259,6 | 47,2 | 162,25 |

Расчет уличного освещения в с. Самара:

Sул = 5,9 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с.Самара:

S∑ТП = 166,65 кВА

С учетом уличного освещения в с.Самара:

Sрасч = 172,55 кВА.

Всего по Услонскому МО:        Sрасч = 685,30 кВА.

1.8. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Хазанского МО.

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.29.

| Потребитель | Sдн, кВА | Sвеч, кВА |
| --- | --- | --- |
| Предприятие (тип – ЛПП-1 п. Центральный Хазан) | 300 | 300 |
| Предприятие (тип ВТП-5 п. Центральный Хазан) | 300 | 300 |

Дома пронумерованы цифрами:

1-117 – сто семнадцать одноквартирных домов в п.Центральный Хазан;

118-130  – тринадцать одноквартирных домов в уч..Боровое;

131-141 – одиннадцать одноквартирных домов в уч..Урункуй.

Нумерация остальных потребителей:

1.1.-  Предприятие ЛПП-1;

1.2.- Предприятие ВТП-5.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в п. Центральный Хазан приведена в табл.2.5.30.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 300 | 300 | 187,5 | 187,5 |
| 1.2 | 300 | 300 | 187,5 | 187,5 |
| 1-117 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 752,1 | 1114,8 | 468,6 | 696,75 |

Расчет уличного освещения в  п. Центральный Хазан:

Sул = 11,7 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в п. Ценральный Хазан:

S∑ТП = 996,75 кВА

С учетом уличного освещения в п. Центральный Хазан:

Sрасч = 1008,45 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в уч..Боровое приведена в

табл.2.5.31.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118-130 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 16,9 | 57,2 | 10,4 | 35,75 |

Расчет уличного освещения в уч..Боровое:

Sул = 1,3 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в уч..Боровое:

S∑ТП = 40,15 кВА

С учетом уличного освещения в уч..Боровое:

Sрасч = 41,45 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в уч..Урункуй приведена в

табл.2.5.32.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131-141 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 14,3 | 48,4 | 8,8 | 30,25 |

Расчет уличного освещения в уч..Урункуй:

Sул = 1,1 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в уч..Урункуй:

S∑ТП = 34,65 кВА

С учетом уличного освещения в уч..Урункуй:

Sрасч = 35,75 кВА.

Всего по Хазанскому МО:        Sрасч = 1085,65 кВА.

1.9. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Батаминского МО .

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.33.

| Потребитель | Sдн, кВА | Sвеч, кВА |
| --- | --- | --- |
| Предприятие (тип – ПСМ-2 с. Басалаевка) | 285 | 150 |
| Предприятие (тип – СХП-2 с. Батама) | 68 | 20 |

Дома пронумерованы цифрами:

1-79 – семьдесят девять одноквартирных домов в с. Батама;

80-102  – двадцать три одноквартирных дома в с. Басалаевка;

103-113 – одиннадцать одноквартирных домов в с. Сологубово.

Нумерация остальных потребителей:

1.1.-  Предприятие ПСМ-2;

1.2.- Предприятие СХП-2.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Батама приведена в табл.2.5.34.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 68 | 20 | 42,5 | 12,5 |
| 1-79 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 170,7 | 367,6 | 105,7 | 229,75 |

Расчет уличного освещения в с. Батама:

Sул = 7,9 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Батама:

S∑ТП = 297,75 кВА

С учетом уличного освещения в с. Батама:

Sрасч = 305,65 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Басалаевка приведена в

табл.2.5.35.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 285 | 150 | 178,1 | 93,8 |
| 80-102 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 314,9 | 251,2 | 196,5 | 157,05 |

Расчет уличного освещения в с. Басалаевка:

Sул = 2,3 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Басалаевка:

S∑ТП = 481,5 кВА

С учетом уличного освещения в с. Басалаевка:

Sрасч = 483,80 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Сологубово приведена в

табл.2.5.36.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103-113 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 14,3 | 48,4 | 8,8 | 30,25 |

Расчет уличного освещения в с. Сологубово:

Sул = 1,1 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Сологубово:

S∑ТП = 34,65 кВА

С учетом уличного освещения в с. Сологубово:

Sрасч = 35,75 кВА.

Всего по  Батаминскому МО:        Sрасч = 825,20 кВА.

1.10. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Новолетниковского МО .

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.4

Дома пронумерованы цифрами:

1-50 – пятьдесят одноквартирных домов в с. Новолетники;

51-61 – одиннадцать одноквартирных домов в п. Успенский 3-й.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Новолетники приведена в табл.2.5.37.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-50 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 65 | 220 | 40 | 137,5 |

Расчет уличного освещения в с. Новолетники:

Sул = 5,0 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Новолетники:

S∑ТП = 141,9 кВА

С учетом уличного освещения в с. Новолетники:

Sрасч = 146,90 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в п. Успенский 3-й приведена в

табл.2.5.38.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51-61 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 14,3 | 48,4 | 8,8 | 30,25 |

Расчет уличного освещения в п. Успенский -3:

Sул = 1,1 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в п. Успенский -3:

S∑ТП = 34,65 кВА

С учетом уличного освещения в  п. Успенский -3:

Sрасч = 35,75 кВА.

Всего по Новолетниковскому МО:        Sрасч = 182,65 кВА.

1.11. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Зулумайского МО .

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.4

Дома пронумерованы цифрами:

1-47 – сорок семь одноквартирных домов в с. Зулумай.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Зулумай приведена в табл.2.5.39.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-47 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 61,1 | 206,8 | 37,6 | 129,25 |

Расчет уличного освещения в с. Зулумай:

Sул = 4,7 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Зулумай:

S∑ТП = 133,65 кВА

С учетом уличного освещения в с. Зулумай:

Sрасч = 138,35 кВА.

Всего по Зулумайскому МО:        Sрасч = 138,35 кВА.

1.12. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения Масляногорского МО.

Электрические нагрузки производственных, общественных и коммунально-бытовых потребителей сведены в табл.2.5.4

Дома пронумерованы цифрами:

1-47 – сорок семь одноквартирных домов в с. Масляногорск.

48-67 – двадцать одноквартирных домов в уч. Верхнеокинский

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в с. Масляногорск приведена в табл.2.5.40.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-47 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 61,1 | 206,8 | 37,6 | 129,25 |

Расчет уличного освещения в с. Масляногорск:

Sул = 4,7 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в с. Масляногорск:

S∑ТП = 133,65 кВА

С учетом уличного освещения в с. Масляногорск:

Sрасч = 138,35 кВА.

Приближенная нагрузка по добавкам мощностей в уч. Верхнеокинский приведена в табл.2.5.41.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48-67 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 26 | 88 | 16 | 55 |

Расчет уличного освещения в уч. Верхнеокинский:

Sул = 2,0 кВА

Расчет электрической нагрузки ТП в уч. Верхнеокинский:

S∑ТП = 59,4 кВА

С учетом уличного освещения в уч. Верхнеокинский:

Sрасч = 61,4 кВА.

Всего по Масляногорскому МО:        Sрасч = 199,75 кВА.

Результаты расчета увеличения нагрузок представлены в Таблице 2.5.42.

| Таблица 2.5.42. Результаты расчета увеличения нагрузок в районной сети по поселениям, кВА |  |
| --- | --- |
| БАТАМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 825,20 |
| БУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1149,40 |
| ЗУЛУМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 138,35 |
| КИМИЛЬТЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1257,25 |
| МАСЛЯНОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 199,75 |
| НОВОЛЕТНИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 182,65 |
| ПОКРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 285,70 |
| УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 685,30 |
| УХТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 979,80 |
| ФИЛИППОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 261,60 |
| ХАЗАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1085,65 |
| ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 577 |

Общая дополнительная суммарная нагрузка на районные сети составляет  7627,65 кВА.

Размещение объектов электроснабжения районного значения с указанием дополнительных расчетных нагрузок по населенным пунктам и местам приложения труда показано на схеме 1.7., рис. 2.5.7.

Рис. 2.5.8.

Анализ данных предоставленных районным подразделением электрических сетей позволяет сделать вывод о недостаточном использовании возможностей сети. В среднем замеры по нагрузкам на трансформаторных подстанциях населенных пунктов и прочих потребителей, выполненные в 2005 году показывают, что нагрузки ТП не превышают 70%. 	В связи с этим предполагается замена существующих трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности.

Контрольные замеры на воздушных линиях также показывают, что загрузка по плотности тока не превышает 30 - 40%.

Таким образом, практически по всем  узлам сети нет необходимости в технических мероприятиях, направленных на увеличение параметров сети по подключаемым дополнительным нагрузкам, приведенным в табл. 2.5.42.

В связи с изложенным, на данном этапе работ не требуется проведение расчета электрических сетей районного значения с определением их технико-экономических показателей.

Решение вопроса о подключении отдельных потребителей, в связи с реализацией положений данного документа должен решаться в порядке, предусмотренном главой 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации при предоставлении технических условий на подключение потребителей к электрическим сетям.

2.5.8. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие систем коммунальной инфраструктуры Зиминского районного муниципального образования направлено на обеспечение комфортных условий для проживания населения, повышение эффективности  функционирования коммунальных систем и улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Зиминского района, улучшение экологической  ситуации путём сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счёт её совершенствования.

В Зиминском районном муниципальном образовании теплоснабжение, водоснабжение, отвод х/ф стоков, эксплуатацию инженерных сетей и жилищного фонда осуществляют: ООО «Тепловик», ООО «Водоканал»

В Зиминском районном муниципальном образовании 27 ед. котельных, из них: 24 ед. – муниципальных, 3 ед. – ведомственных. Из 24 ед. муниципальных котельных: 10 ед. – электрокотельных, 14 ед. – угольных котельных. Ведомственные угольные котельные –  ОГОУ  НПО     ПУ-39 п.  Ц-Хазан, ОГОУ  НПО     ПУ-51 с. Кимильтей, ОГУ СО РЦ «Сосновая горка», работа которых направлена на обеспечение теплом собственных нужд и ведомственного жилищного фонда (0,73 тыс. м2).

Общая площадь жилого фонда МО – 274,3 тыс. кв. м, муниципальный жилой фонд составляет – 56,6 тыс. кв. м, в том числе оборудованные центральным отоплением – 10,36 тыс. кв. м.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 9,011 км, водопроводных сетей – 23,5 км, канализационных сетей – 5,6 км.

Водоснабжение населения и предприятий района осуществляется 61 скважиной и водоводами с. Кимильтей, с. Перевоз, д. Мордино, с. Ухтуй, с. Покровка, которые подключены к водоводам, идущим с водозабора о. Шехолай и водозабора о. Черемуховый куст.

В рамках реализации районной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Зиминского районного муниципального образованиям на 2011-2015гг.».  предусматривается выполнение следующих мероприятий.

С целью разработки технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду необходимо выполнить разработку интерактивных электронных схем теплоснабжения населенных пунктов ЗРМО.

В с. Перевоз (Кимильтейское МО) расположеном в северной части Зиминского районного муниципального образования,  в 23 км. от г. Зима, 135 хозяйств  с населением 468 человек. Водовод, обеспечивающий население с. Перевоз (Кимильтейское МО) водой, протяженностью 1630 м., находится в аварийном состоянии, требуется капитальный  ремонт водопроводных сетей с элементами реконструкции. В ходе выполнения капитального ремонта планируется подключение к системе водоснабжения жилых домов, расположенных в «Новом поселке» и по ул. Северная.  Вторым этапом необходимо выполнить капитальный ремонт канализационных сетей L = 1650 м. и выгреба с септиком. Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить население  с. Перевоз качественным водоснабжением и централизовать отвод стоков от благоустроенного сектора.

С. Баргадай (Кимильтейское МО) относится к населенным пунктам, не имеющим закрытых источников питьевой воды. Скважина пробурена и обустроена в 2010г., анализ проб воды удовлетворяет требованиям СанПиН. Охват населения с. Баргадай составит 372 чел. Выполнение данного мероприятия обеспечит питьевой водой население с. Баргадай, а так же позволит сформировать запас воды на случаи чрезвычайных ситуаций.

В с. Кимильтей необходимо провести реконструкцию эл. котельной ЦРБ путем перевода на котельную, работающую на твердом топливе (угле) и тепловых сетей, с подключением жилого дома и дома культуры. В с. Кимильтей необходимо провести капитальный ремонт эл. котельной ЗРБ (корпус стационар 2) с переводом работы на сжигание твердого топлива (угль). В с. Кимильтей необходимо провести капитальный ремонт котельной и тепловых сетей детского сада, с подключением к теплосети здания церкви, здания администрации Кимильтейского М.О., здания музея.

В с. Услон (Услонское МО), расположенном в 10 км. от г. Зима, 133 хозяйства с населением 493 человека. Обеспечение водой осуществляется из артезианских скважин существующих в с. Услон. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Предлагается  обеспечить данный населенный пункт водой путем строительства магистрального водопровода и разводящих сетей, протяженностью 8270 м., с подключением его к существующему водоводу от водозабора о. Шехолай.  Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить население с. Услон качественным водоснабжением, удовлетворяющим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

В с. Самара (Услонское МО), расположенном в 12 км. от г. Зима, 173 хозяйства с населением 600 человек. Обеспечение водой осуществляется из артезианских скважин существующих  в                       с. Самара.  Качество воды не отвечает требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". В с. Самара планируется строительство жилых домов. Предлагается обеспечить данный населенный пункт водой путем строительства водовода, протяженностью 6900 м., с подключением его к существующему водоводу от водозабора  о. Шехолай.  Вторым этапом необходимо выполнить капитальный ремонт канализационных сетей L = 715 м. Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить население с. Самара качественным водоснабжением, что благоприятно отразится на развитие строительства индивидуального жилья.

В с. Ухтуй необходимо выполнить капитальный ремонт тепловых сетей от ЦТП на жилой сектор, школу и детский сад. L = 300 м. Данный участок теплосети имеет высокий процент износа.

В с. Ухтуй необходимо выполнить капитальный ремонт канализационных сетей от жилых домов по ул. Советская и ул. Лесная. Канализационные сети находится в аварийном состоянии.

С. Норы (Ухтуйское МО) относится к населенным пунктам, не имеющим закрытых источников питьевой воды. Бурение, обустройство скважины и строительство водонапорной башни в с. Норы обеспечит питьевой водой 403 чел. Возникнет возможность создания разводящей водопроводной сети жилого сектора, а так же позволит сформировать запас воды на случаи чрезвычайных ситуаций.

В с. Ухтуй необходимо выполнить капитальный ремонт водопроводных сетей от здания школы до пер. Школьный (L = 200 м.), с перспективой подключения жилых домов к централизованному водоснабжению.

В с. Ухтуй по ул. Советская необходимо выполнить строительство разводящих сетей (L = 200 м.), с подключением жилых домов к централизованному водоснабжению.

В Масляногорском МО (уч. Верхнеокинский) необходимо провести капитальный ремонт водонапорной башни. Охват населения уч. Верхнеокинский составит 269 чел. Выполнение данного мероприятия обеспечит питьевой водой население уч. Верхнеокинский, а так же позволит сформировать запас воды на случаи чрезвычайных ситуаций.

В п. Осиповский (Масляногорского МО)  необходимо провести капитальный ремонт водонапорной башни. Охват населения п. Осиповский составит 110 чел. Выполнение данного мероприятия обеспечит питьевой водой население п. Осиповский, а так же позволит сформировать запас воды на случаи чрезвычайных ситуаций.

В с. Масляногорск (Масляногорское МО) необходимо провести капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Полевая, ул. Садовая, п. Южный L = 1295 м. Выполнение данного мероприятия позволит подключить жилые дома с. Масляногорск к централизованному водоснабжению.

В с. Масляногорск необходимо провести капитальный ремонт с элементами реконструкции канализационных  сетей по ул. Полевая, (L = 320м.),  ул. Садовая (L = 400 м.) и емкостей для сбора стоков.

В с. Масляногорск необходимо провести капитальный ремонт магистрального водовода, обеспечивающего водоснабжение школы и жилых домов по ул. Садовая, ул. Полевая, мкр. Юбилейный (L = 600 м.).

В с. Масляногорск необходимо провести капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной школы до здания администрации Масляногорского МО  L = 200 м.

В с. Басалаевка (Батаминское МО) необходимо произвести бурение и обустройство скважины, строительство водонапорной башни и прокладку водовода от водонапорной башни до здания школы.  Охват населения с. Басалаевка составит 98 чел. Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить питьевой водой Басалаевскую СОШ и жилой сектор с. Басалаевка, а так же позволит сформировать запас воды на случаи чрезвычайных ситуаций.

В с. Батама (Батаминское МО) необходимо выполнить капитальный ремонт котельной школы с заменой основного оборудования.

В с. Батама необходимо выполнить капитальный ремонт котельной ДК с заменой основного оборудования.

В с. Басалаевка (Батаминское МО) необходимо выполнить капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей по ул. Дьяконова, ул. Садовой (L = 890 м.)

В с. Сологубово (Батаминское МО) необходимо выполнить капитальный ремонт водопроводных сетей (L = 730 м.) В ходе выполнения капитального ремонта планируется подключение к системе водоснабжения жилых домов. Вторым этапом необходимо выполнить капитальный ремонт канализационных сетей L = 970 м. и септика. Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить население с. Сологубово качественным водоснабжением и централизовать отвод стоков от благоустроенного сектора.

В с. Батама необходимо провести капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Юбилейная, L = 450 м. Выполнение данного мероприятия позволит подключить жилые дома с. Батама к централизованному водоснабжению.

В с. Центральный Хазан (Хазанское МО) необходимо выполнить капитальный ремонт котельной школы с заменой основного оборудования.

В пос. Центральный Хазан необходимо провести капитальный ремонт тепловых сетей котельной школы  L = 150м.

В пос. Центральный Хазан необходимо провести капитальный ремонт водонапорной башни № 3 (ул. 2-я Железнодорожная, 39). Выполнение данного мероприятия обеспечит питьевой водой население, а так же позволит сформировать запас воды на случаи чрезвычайных ситуаций.

В пос. Центральный Хазан необходимо провести капитальный ремонт магистрального водовода от водонапорной башни № 3 (ул. 2-я Железнодорожная, 39) до водонапорной башни № 2 (ул. 2-я Железнодорожная, 32А).

В с. Харайгун (Харайгунское МО) необходимо провести капитальный ремонт водонапорной башни. Выполнение данного мероприятия обеспечит питьевой водой население, а так же позволит сформировать запас воды на случаи чрезвычайных ситуаций.

В уч. Буринская Дача, микрорайоне «Саянская деревня» (Харайгунское МО) необходимо выполнить реконструкцию сетей электроснабжения. В связи со строительством индивидуального жилья возникает дефицит электрической мощности.

В с. Покровка (Покровское МО) необходимо выполнить капитальный ремонт котельной школы с заменой основного оборудования.

В п. Большеворонежский (Филипповское МО) необходимо провести капитальный ремонт водонапорной башни. Выполнение данного мероприятия обеспечит питьевой водой население, а так же позволит сформировать запас воды на случаи чрезвычайных ситуаций.

В с. Филипповск необходимо провести капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной школы до здания библиотеки. L = 200 м.

В с. Филипповск  необходимо выполнить капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей ул. Мира (L = 707 м.) Вторым этапом необходимо выполнить капитальный ремонт канализационных сетей L = 685 м. Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить население ул. Мира с. Филипповск качественным водоснабжением и централизовать отвод стоков от благоустроенного сектора.

В с. Новолетники (Новолетниковское МО) необходимо провести капитальный ремонт котельной с переводом на работу на твердом топливе (угле) и тепловых сетей, с подключением к теплосети здания Дома народного творчества и здания администрации Новолетниковского М.О.

В п. Успенский – 3-й (Новолетниковское МО) необходимо провести капитальный ремонт водонапорной башни. Выполнение данного мероприятия обеспечит питьевой водой население, а так же позволит сформировать запас воды на случаи чрезвычайных ситуаций.

Реализация мероприятий позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Зиминского района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.

Все мероприятия включены в  районную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Зиминского районного муниципального образования на 2011-2015гг.».

| Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |
| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | Другие источники финансирования |
|  |  |  |  | районный бюджет | бюджет поселений | планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | внебюджетных источников |  |
| Кимильтейское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водовода от БОС до с. Перевоз и разводящей сети по селу с подклю-чением к водоводу жилых домов (магистральный водовод L=0,850 км., d=100, разводящие сети L=1630м., d=50 мм). | 2013г. | 2800 |  | 145 |  | 2715 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт канализационных сетей и септика в с.Перевоз (L=1650 м., d=219 мм.). | 2013г. | 2300 |  | 120 |  | 2180 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Баргадай | 2011г. | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей здания стационара 2 ЗРБ с. Кимильтей, с перево-дом на котельную, работающую на твердом топливе (L=50 м., d=70 мм.). | 2012г. | 450 | 25 |  |  | 425 |  |  |
| 5 | Разработка ПСД на капитальный ремонт котельной и тепловых сетей ЦРБ с. Кимильтей, с пере-водом на котельную, работающую на твердом топливе и подключением ДК | 2011г. | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 6 | Разработка ПСД на капитальный ремонт котельной детского сада с. Кимильтей с подключением здания церкви, здания администрации Кимильтейского МО и музея. | 2012г. | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 7 | Капитальный ремонт котельной детского сада с. Кимильтей с подключением здания церкви, здания администрации Кимильтейского МО и музея. | 2012г. | 3800 | 190 | 70 |  | 3250 | 290 |  |
| 8 | Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей ЗРБ с. Кимильтей, с перево-дом на котельную, работающую на твердом топливе и подключением ДК (L=340 м., d=70 мм.). | 2011г. | 3100 | 100 |  |  | 3000 |  |  |
| Услонское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на строительство магистрального водопровода и разводящих сетей от водозабора о. Шехолай до с. Услон. (L=8270 м., d=100 мм.) | 2014г. | 2046 |  | 307 |  | 1739 |  |  |
| 2 | Разработка ПСД на строительство водовода от магистрального водовода с водозабора. Шехолай до с. Самара. (L=6900 м., d=100 мм.) | 2014г. | 2046 |  | 307 |  | 1739 |  |  |
| 3 | с. Самара (школа), капитальный ремонт котельной с переносом здания и оборудования | 2011г. | 1700 |  |  |  |  | 1700 |  |
| 4 | строительство магистрального водо-провода и разводящих сетей с. Самара | 2015г. | 6500 |  | 325 |  | 6175 |  |  |
| 5 | строительство магистрального водо-провода и разводящих сетей с. Услон | 2015г. | 5100 |  | 255 |  | 4845 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Услон (L=1454 м., d=50 мм). | 2014г. | 1350 |  | 68 |  | 1282 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Услон (L=715м., d=219 мм.). | 2014г. | 860 |  | 45 |  | 815 |  |  |
| Ухтуйское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Ухтуй (L=300 м., d=219 мм.). | 2013г. | 2300 |  |  |  | 2000 | 300 |  |
| 2 | Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Ухтуй по ул. Советской и по ул. Лесной | 2011г. | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Норы | 2012-2013гг. | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей от школы до пер. Школьный, с. Ухтуй (L=200 м., d =50 мм). | 2012г. | 186 |  |  |  |  | 186 |  |
| 5 | Прокладка водопроводных сетей по ул. Советская, с. Ухтуй | 2011г. | 298 |  | 298 |  |  |  |  |
| Масляногорское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водонапорной башни уч. Верхнеокинский | 2011г. | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни п. Осиповский | 2013г. | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Масляногорск: п. Южный L=435м, d=100мм ул. Полевая L=480м, d=100мм; ул. Садовая L=380м, d=100мм. | 2013г. | 1800 |  | 80 |  | 1720 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Масляногорск: ул. Полевая L=320м, d=150мм., с подклюю-чением жилых домов по ул. Садовая (L=400м d=150мм), а также капитальный ремонт септика. | 2014г. | 1200 |  | 60 |  | 1140 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водовода с. Масляногорск (водо-снабжение жилых домов по ул. Полевая, ул. Садовая, мр-н. Юбилейный от водонапорной башни № 1). | 2013г. | 730 |  | 37 |  | 693 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной школы с. Масляногорск до здания администрации Масляногорского МО (L=200 м., d=70 мм.). | 2015г. | 240 |  | 15 |  | 225 |  |  |
| Батаминское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурение скважины в с. Басалаевка. Подключение к водо-источнику объектов соц. культбыта. L = 200 м. | 2013г. | 1250 | 63 |  |  | 1137 | 50 |  |
| 2 | Капитальный ремонт котельной школы (замена оборудования) в с. Батама | 2011г. | 917 | 20 |  |  | 897 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт котельной ДК (замена оборудования) в с. Батама | 2014г. | 1100 | 55 |  |  | 1000 | 45 |  |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Басалаевка (водоснабжение жилых домов «Новый поселок»), (L=890м., d=100мм) | 2015г. | 900 |  | 45 |  | 855 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Сологубово (L=730м., d=100мм ) | 2015г. | 780 |  | 39 |  | 741 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт канализационных сетей с. Сологубово (отвод стоков от жилых домов «Новый поселок») (L=970 м., d=200мм.). | 2015г. | 1130 |  | 57 |  | 1073 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Юбилейная, с. Батама (L=450 м., d=100 мм.) | 2015г. | 520 |  | 26 |  | 224 |  |  |
| Хазанское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы котельной школы, пос. Ц-Хазан (L=150 м, d=50-100 мм). | 2012г. | 180 |  |  |  |  | 180 |  |
| 2 | Капитальный ремонт котельной в пос. Центральный Хазан (замена оборудования) | 2013г. | 1500 | 75 |  |  | 1125 | 300 |  |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни пос. Центральный Хазан, по ул. 2-я Железнодорожная, 39 | 2011г. | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт водовода от водонапорной башни пос. Центральный Хазан, ул. Железнодорожная, 39 до водонапорной башни ул. Железнодорожная, 32 А (L= 600м) | 2012г. | 520 |  | 26 |  | 494 |  |  |
| Харайгунское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Харайгун | 2011г. | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция сетей электроснабжения уч. Буринская Дача, м-н "Саянская деревня" (ВЛ-10кВ - 1,07 км., ВЛ-0,4 кВ - 3,4 км., ТП 10/0,4 кВ - 2 шт.) | 2012г. | 3600 |  |  |  |  | 3600 |  |
| Покровское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт котельной в с.Покровка (замена оборудования) | 2015г. | 1500 | 75 |  |  | 1300 | 125 |  |
| Филипповское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водонапорной башни пос. Большеворонежский | 2011г. | 295 |  | 295 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной школы до здания библиотеки с. Филипповск (L=210 м) | 2015г. | 240 | 12 |  |  | 193 | 35 |  |
| 3 | Капитальный ремонт системы водоснаб-жения с. Филипповск (водоснабжение жилых домов «Новый поселок»). L=707 м., d=100 мм. | 2013г. | 795 |  | 40 |  | 735 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт канализационных сетей с. Филипповск (отвод стоков от жилых домов «Новый поселок»). L=685 м., d=200 мм. | 2013г. | 915 |  | 45 |  | 870 |  |  |
| Новолетниковское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт котельной школы, с. Новолетники и тепловых сетей с подключением здания администрации Новолетниковского МО и дома творчества (перевод эл. котельной на котельную, работающую на твердом топливе) | 2012г. | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Капитальный ремонт котельной школы, с. Новолетники и тепловых сетей с подключением здания администрации Новолетниковского МО и дома творчества (перевод эл. котельной на котельную, работающую на твердом топливе) | 2012г. | 3600 | 180 |  |  | 3250 | 170 |  |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни п. Успенский-3, ул. Центральная (начало села) | 2011-2012гг. | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| Зулумайское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей электроснабжения с. Зулумай (ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ) | 2012г. | 3600 |  |  |  |  | 3600 |  |
| ЗРМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка электронных схем теплоснабжения населенных пунктов ЗРМО | 2011г. | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт котельной, г. Зима (ООО «Тепловик»). Ревизия сетевых насосов, гидрав-лические испытания котлов и трубопро-водов, ревизия запорной арматуры. | 2011г. | 500 |  |  |  |  | 500 |  |

В 2011 г. созданной рабочей группой при министерстве жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области принято решение по разработке  областной программы «Чистая вода» на 2015 – 2020 годы. В которую включен объект строительство магистрального водопровода  и разводящих сетей с. Услон, планируется строительство водовода и разводящих сетей в с. Самара, для обеспечения питьевой водой жителей с.Самара, д. Кустова

Приложение 1

| ЖИЛОЙ ФОНД ЗИМИНСКОГО РАЙОНА В 2007 ГОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Населенный пункт | Общая площадь (м2) | Численность |  |  |  | Фактическое обеспечение жилой площади |
|  |  |  | данные по хозяйственной книге | по статистической отчетности |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | Зарегистрировано по месту жительства | Проживающих 1 год и более и не зарегистрированных по месту жительства |  |
| Батаминское | с. Батама | 17271 | 1094 | 1072 | 1056 | 16 | 15,79 |
|  | с. Басалаевка | 5415,8 | 356 | 335 | 323 | 12 | 15,21 |
|  | д. Верхняя Зима | 626 | 45 | 54 | 43 | 11 | 13,91 |
|  | д. Игнай | 779 | 52 | 49 | 49 |  | 14,98 |
|  | д. Новоникольск | 681 | 52 | 55 | 50 | 5 | 13,10 |
|  | с. Сологубово | 2224 | 143 | 153 | 143 | 10 | 15,55 |
|  | уч. Стибутовский | 1143 | 74 | 70 | 68 | 2 | 15,45 |
| Итого |  | 28139,8 | 1816 | 1788 |  |  | 15,50 |
| Буринское | с. Буря | 4867,5 | 271 | 241 | 226 | 15 | 17,96 |
|  | с. Кундулун | 3308 | 140 | 133 | 127 | 6 | 23,63 |
|  | д. Черемшанка | 5135,3 | 287 | 263 | 237 | 26 | 17,89 |
| Итого |  | 13310,8 | 698 | 637 |  |  | 19,07 |
| Зулумайское | с. Зулумай | 7819,6 | 316 | 437 | 437 |  | 24,75 |
|  | с. Верхний Щельбей | 614 | 27 | 28 | 28 |  | 22,74 |
| Итого |  | 8433,6 | 343 | 465 |  |  | 24,59 |
| Кимильтейское | с. Кимильтей | 34844,4 | 2106 | 2039 | 2001 | 38 | 16,55 |
|  | с. Баргадай | 7053,8 | 412 | 435 | 432 | 3 | 17,12 |
|  | с. Перевоз | 7667 | 467 | 462 | 462 |  | 16,42 |
|  | пос. ж/д ст. Перевоз | 1609,8 | 118 | 110 | 110 |  | 13,64 |
|  | уч. Феофановский | 823 | 31 | 36 | 36 |  | 26,55 |
| Итого |  | 51998 | 3134 | 3082 |  |  | 16,59 |
| Масляногорское | с. Масляногорск | 12603,4 | 634 | 634 | 625 | 9 | 19,88 |
|  | п. Осиповский | 2110,5 | 118 | 114 | 112 | 2 | 17,89 |
|  | п. Успенский 1-й | 1718,3 | 76 | 84 | 84 |  | 22,61 |
|  | уч. Верхнеокинский | 4630,6 | 308 | 269 | 265 | 4 | 15,03 |
|  | уч. Левый Сарам | 132 | 9 | 8 | 8 |  | 14,67 |
| Итого |  | 21194,8 | 1145 | 1109 |  |  | 18,51 |
| Новолетниковское | с. Новолетники | 9331,6 | 490 | 486 | 485 | 1 | 19,04 |
|  | п. Успенский 3-й | 2721,2 | 129 | 118 | 118 |  | 21,09 |
| Итого |  | 12052,8 | 619 | 604 |  |  | 19,47 |
| Покровское | с. Покровка | 10848,2 | 720 | 719 | 678 | 41 | 15,07 |
|  | д. Нагишкина | 1201 | 71 | 71 | 64 | 7 | 16,92 |
|  | блок-пост Ока 2-я | 860 | 52 | 51 | 44 | 7 | 16,54 |
| Итого |  | 12909,2 | 843 | 841 |  |  | 15,31 |
| Услонское | с. Услон | 7936,3 | 458 | 477 | 464 | 13 | 17,33 |
|  | с. Самара | 9380,4 | 586 | 598 | 590 | 8 | 16,01 |
|  | д. Кустова | 887,8 | 50 | 60 | 54 | 6 | 17,76 |
|  | д. Нижний Хазан | 698,4 | 37 | 48 | 48 |  | 18,88 |
|  | д. Челяба | 253 | 22 | 25 | 23 | 2 | 11,50 |
|  | заимка Полковникова | 172,1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 28,68 |
| Итого |  | 19328 | 1159 | 1212 |  |  | 16,68 |
| Ухтуйское | с. Ухтуй | 14652,47 | 789 | 779 | 768 | 11 | 18,57 |
|  | с. Глинки | 5024,7 | 240 | 254 | 252 | 2 | 20,94 |
|  | д. Норы | 6389,15 | 366 | 374 | 369 | 5 | 17,46 |
|  | д. Мордино | 5720,3 | 73 | 332 | 328 | 4 | 78,36 |
|  | д. Нижнечиркина | 1434,3 | 32 | 39 | 36 | 3 | 44,82 |
|  | уч. Большерастягаевский | 944,1 | 30 | 32 | 32 |  | 31,47 |
| Итого |  | 34165,02 | 1530 | 1810 |  |  | 22,33 |
| Хазанское | п. Центральный Хазан | 23270,05 | 1428 | 1553 | 1537 | 16 | 16,30 |
|  | уч. Боровое | 2754 | 176 | 177 | 177 |  | 15,65 |
|  | уч. Трактовый | 1698,7 | 104 | 104 | 104 |  | 16,33 |
|  | уч. Урункуй | 2170 | 143 | 141 | 139 | 2 | 15,17 |
| Итого |  | 29892,75 | 1851 | 1975 |  |  | 16,15 |
| Харайгунское | с. Харайгун | 5143,6 | 333 | 411 | 341 | 70 | 15,45 |
|  | уч. Бодорой | 32 | 1 | 2 | 2 |  | 32,00 |
|  | уч. Буринская Дача | 1710,9 | 106 | 296 | 90 | 206 | 16,14 |
|  | уч. Мольта | 378 | 17 | 44 | 15 | 29 | 22,24 |
| Итого |  | 7264,5 | 457 | 753 |  |  | 15,90 |
| Филипповское | с. Филипповск | 6005,2 | 365 | 372 | 355 | 17 | 16,45 |
|  | п. Большеворонежский | 5213,1 | 240 | 245 | 238 | 7 | 21,72 |
|  | уч. Большелихачевский | 82 | 10 | 13 | 9 | 4 | 8,20 |
|  | уч. Холы | 522 | 22 | 21 | 18 | 3 | 23,73 |
| Итого |  | 11822,3 | 637 | 651 |  |  | 18,56 |
| Всего по Зиминскому районному муниципальному образованию |  | 250511,57 | 14232 | 14927 |  |  | 17,60 |

|  | Изменение жилищного фонда Зиминского районного муниципального образования (по состоянию на 01.01.2011 г) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Весь жилищный фонд МО, м2 |  |  |  |  |  |
|  |  | на 01.01.2010 года | прирост за 2010 год | на 01.01.2011 года | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | Муници-пальный | Государст- венный | Частный |
| 1 | Батаминское МО | 31885,9 | 0 | 31885,9 | 672 |  | 31213,9 |
| 2 | Буринское МО | 13742,4 | 0 | 13742,4 | 1367 |  | 12375,4 |
| 3 | Зулумайское МО | 8834,3 | 0 | 8834,3 | 5165,6 |  | 3668,7 |
| 4 | Кимильтейское МО | 55018,4 | 77,2 | 55095,6 | 11837,8 | 3201,6 | 40056,2 |
| 5 | Масляногорское МО | 20864,2 | 0 | 20864,2 | 7696,4 |  | 13167,8 |
| 6 | Новолетниковское МО | 12193,8 | 0 | 12193,8 | 3080,8 |  | 9113 |
| 7 | Покровское МО | 12738,2 | 0 | 12738,2 | 3451,6 |  | 9286,6 |
| 8 | Услонское МО | 31098,6 | 438 | 31536,6 | 6627,1 | 7320,9 | 17558,6 |
| 9 | Ухтуйское МО | 31842,4 | 0 | 31842,4 | 9789 |  | 22053,4 |
| 10 | Филипповское МО | 11887,1 | 0 | 11887,1 | 2603,1 |  | 9284 |
| 11 | Хазанское МО | 34782 | 0 | 34782 | 13998,2 | 4068,9 | 16714,9 |
| 12 | Харайгунское МО | 9396,7 | 1024,6 | 10421,3 | 3620,6 |  | 6800,7 |
|  | Итого: | 274284 | 1539,8 | 275823,8 | 69909,2 | 14591,4 | 191293,2 |